## Insertion Loss
GB19 Insertion Loss
|  | 488 nm Channel |  | 561 nm Channel
|  | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB) | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB)
|  | 450 | 5.4768 | 450 | 3.2282
|  | 450.3 | 7.0172 | 450.3 | 3.5326
|  | 450.6 | 5.4758 | 450.6 | 1.9494
|  | 450.9 | 5.8639 | 450.9 | 3.2308
Product Raw Data |  | 451.2 | 6.2229 | 451.2 | 3.7202
Wavelength Combiner: 488 nm and 561 nm |  | 451.5 | 5.9557 | 451.5 | 3.2582
|  | 451.8 | 5.6869 | 451.8 | 3.5398
Item # | GB19A1, GB19B1, GB19F1 | 452.1 | 3.0167 | 452.1 | 3.8801
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 452.4 | 4.9911 | 452.4 | 3.4528
|  | 452.7 | 4.8359 | 452.7 | 2.9368
|  | 453 | 3.8812 | 453 | 3.3445
|  | 453.3 | 1.9538 | 453.3 | 5.1628
|  | 453.6 | 3.8384 | 453.6 | 4.1188
|  | 453.9 | 4.4642 | 453.9 | 3.9727
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 454.2 | 5.2186 | 454.2 | 3.0204
|  | 454.5 | 7.9193 | 454.5 | 3.7662
|  | 454.8 | 4.9949 | 454.8 | 3.7463
Additional Information: |  | 455.1 | 4.0866 | 455.1 | 5.1177
This data is provided as an example of combiner performance. Insertion loss curves for each combiner will vary within specifications |  | 455.4 | 4.4475 | 455.4 | 3.8965
|  | 455.7 | 2.6773 | 455.7 | 4.4164
|  | 456 | 2.5051 | 456 | 3.6648
|  | 456.3 | 3.9606 | 456.3 | 4.2477
|  | 456.6 | 4.1026 | 456.6 | 3.5765
|  | 456.9 | 3.7418 | 456.9 | 4.3871
|  | 457.2 | 4.0923 | 457.2 | 3.6004
|  | 457.5 | 3.095 | 457.5 | 3.6041
|  | 457.8 | 2.3967 | 457.8 | 4.5978
|  | 458.1 | 3.7351 | 458.1 | 3.9894
|  | 458.4 | 2.1022 | 458.4 | 4.4481
|  | 458.7 | 1.7852 | 458.7 | 4.1947
|  | 459 | 1.9017 | 459 | 4.7426
|  | 459.3 | 2.3227 | 459.3 | 4.9782
|  | 459.6 | 2.2197 | 459.6 | 4.9843
|  | 459.9 | 2.5621 | 459.9 | 4.4783
|  | 460.2 | 2.7632 | 460.2 | 4.9041
|  | 460.5 | 2.1274 | 460.5 | 4.9161
|  | 460.8 | 2.0375 | 460.8 | 4.1341
|  | 461.1 | 2.0695 | 461.1 | 4.9325
|  | 461.4 | 2.0426 | 461.4 | 4.8745
|  | 461.7 | 1.5467 | 461.7 | 5.414
|  | 462 | 1.6587 | 462 | 5.4183
|  | 462.3 | 1.4772 | 462.3 | 5.2118
|  | 462.6 | 1.5368 | 462.6 | 5.3162
|  | 462.9 | 1.5318 | 462.9 | 5.0788
|  | 463.2 | 1.7556 | 463.2 | 5.4709
|  | 463.5 | 1.9902 | 463.5 | 5.8667
|  | 463.8 | 1.6638 | 463.8 | 5.4399
|  | 464.1 | 1.2705 | 464.1 | 5.895
|  | 464.4 | 1.3376 | 464.4 | 6.1373
|  | 464.7 | 1.1295 | 464.7 | 5.7564
|  | 465 | 1.2209 | 465 | 6.0664
|  | 465.3 | 1.4643 | 465.3 | 6.336
|  | 465.6 | 1.4938 | 465.6 | 6.5868
|  | 465.9 | 1.2804 | 465.9 | 6.2374
|  | 466.2 | 1.0425 | 466.2 | 6.7483
|  | 466.5 | 1.2181 | 466.5 | 6.7729
|  | 466.8 | 1.2211 | 466.8 | 6.8206
|  | 467.1 | 1.0893 | 467.1 | 6.6799
|  | 467.4 | 1.1185 | 467.4 | 7.1264
|  | 467.7 | 0.878 | 467.7 | 7.121
|  | 468 | 0.9183 | 468 | 7.6312
|  | 468.3 | 0.9845 | 468.3 | 7.1049
|  | 468.6 | 0.8484 | 468.6 | 7.4121
|  | 468.9 | 0.8773 | 468.9 | 7.4876
|  | 469.2 | 0.9188 | 469.2 | 8.1035
|  | 469.5 | 0.8282 | 469.5 | 7.7691
|  | 469.8 | 0.7683 | 469.8 | 7.8656
|  | 470.1 | 0.8145 | 470.1 | 7.9657
|  | 470.4 | 0.8087 | 470.4 | 8.1241
|  | 470.7 | 0.8685 | 470.7 | 8.3235
|  | 471 | 0.8035 | 471 | 8.4159
|  | 471.3 | 0.8202 | 471.3 | 8.7364
|  | 471.6 | 0.6816 | 471.6 | 9.0414
|  | 471.9 | 0.5584 | 471.9 | 8.9282
|  | 472.2 | 0.6824 | 472.2 | 8.8084
|  | 472.5 | 0.6628 | 472.5 | 9.1867
|  | 472.8 | 0.5605 | 472.8 | 9.6737
|  | 473.1 | 0.5933 | 473.1 | 9.5543
|  | 473.4 | 0.4396 | 473.4 | 9.5515
|  | 473.7 | 0.4996 | 473.7 | 9.8699
|  | 474 | 0.5201 | 474 | 10.643
|  | 474.3 | 0.4696 | 474.3 | 10.4505
|  | 474.6 | 0.4323 | 474.6 | 10.1471
|  | 474.9 | 0.4359 | 474.9 | 10.3964
|  | 475.2 | 0.3787 | 475.2 | 11.0362
|  | 475.5 | 0.4214 | 475.5 | 10.9802
|  | 475.8 | 0.3588 | 475.8 | 11.1423
|  | 476.1 | 0.3706 | 476.1 | 11.7148
|  | 476.4 | 0.3607 | 476.4 | 11.7459
|  | 476.7 | 0.3434 | 476.7 | 11.9197
|  | 477 | 0.3609 | 477 | 11.8675
|  | 477.3 | 0.3588 | 477.3 | 12.3264
|  | 477.6 | 0.3228 | 477.6 | 12.6789
|  | 477.9 | 0.3143 | 477.9 | 12.9258
|  | 478.2 | 0.2527 | 478.2 | 13.27
|  | 478.5 | 0.3183 | 478.5 | 13.5373
|  | 478.8 | 0.2562 | 478.8 | 13.5281
|  | 479.1 | 0.2765 | 479.1 | 13.9802
|  | 479.4 | 0.2476 | 479.4 | 14.1564
|  | 479.7 | 0.247 | 479.7 | 14.124
|  | 480 | 0.2664 | 480 | 14.7954
|  | 480.3 | 0.2309 | 480.3 | 14.8407
|  | 480.6 | 0.2474 | 480.6 | 15.3003
|  | 480.9 | 0.2362 | 480.9 | 15.666
|  | 481.2 | 0.1898 | 481.2 | 15.8714
|  | 481.5 | 0.1859 | 481.5 | 16.343
|  | 481.8 | 0.1605 | 481.8 | 16.7885
|  | 482.1 | 0.1632 | 482.1 | 16.9291
|  | 482.4 | 0.1629 | 482.4 | 17.1522
|  | 482.7 | 0.1496 | 482.7 | 18.1108
|  | 483 | 0.1707 | 483 | 19.3505
|  | 483.3 | 0.1247 | 483.3 | 19.5729
|  | 483.6 | 0.1265 | 483.6 | 19.1486
|  | 483.9 | 0.1226 | 483.9 | 19.518
|  | 484.2 | 0.1326 | 484.2 | 19.5399
|  | 484.5 | 0.0982 | 484.5 | 21.3468
|  | 484.8 | 0.1274 | 484.8 | 22.6181
|  | 485.1 | 0.1025 | 485.1 | 22.9013
|  | 485.4 | 0.1132 | 485.4 | 26.9635
|  | 485.7 | 0.1247 | 485.7 | 22.5202
|  | 486 | 0.0988 | 486 | 26.6815
|  | 486.3 | 0.0878 | 486.3 | 24.2834
|  | 486.6 | 0.1106 | 486.6 | 24.8569
|  | 486.9 | 0.088 | 486.9 | 29.345
|  | 487.2 | 0.0786 | 487.2 | 32.1093
|  | 487.5 | 0.0928 | 487.5 | 31.1667
|  | 487.8 | 0.0857 | 487.8 | 27.9705
|  | 488.1 | 0.084 | 488.1 | 27.4758
|  | 488.4 | 0.0803 | 488.4 | 26.3352
|  | 488.7 | 0.0921 | 488.7 | 26.7124
|  | 489 | 0.0905 | 489 | 28.327
|  | 489.3 | 0.1015 | 489.3 | 24.0568
|  | 489.6 | 0.0912 | 489.6 | 24.5908
|  | 489.9 | 0.0845 | 489.9 | 26.0045
|  | 490.2 | 0.0956 | 490.2 | 24.1979
|  | 490.5 | 0.0974 | 490.5 | 22.5957
|  | 490.8 | 0.1025 | 490.8 | 22.1599
|  | 491.1 | 0.1046 | 491.1 | 22.2672
|  | 491.4 | 0.1109 | 491.4 | 21.5445
|  | 491.7 | 0.109 | 491.7 | 21.0138
|  | 492 | 0.1018 | 492 | 19.8966
|  | 492.3 | 0.0966 | 492.3 | 20.2744
|  | 492.6 | 0.119 | 492.6 | 19.5111
|  | 492.9 | 0.1122 | 492.9 | 18.5112
|  | 493.2 | 0.1197 | 493.2 | 18.18
|  | 493.5 | 0.1326 | 493.5 | 17.9566
|  | 493.8 | 0.1265 | 493.8 | 17.4289
|  | 494.1 | 0.1345 | 494.1 | 17.1823
|  | 494.4 | 0.146 | 494.4 | 16.9425
|  | 494.7 | 0.1517 | 494.7 | 16.525
|  | 495 | 0.1568 | 495 | 16.0894
|  | 495.3 | 0.1681 | 495.3 | 15.7953
|  | 495.6 | 0.1692 | 495.6 | 15.4263
|  | 495.9 | 0.1926 | 495.9 | 15.0285
|  | 496.2 | 0.1917 | 496.2 | 14.774
|  | 496.5 | 0.1915 | 496.5 | 14.5702
|  | 496.8 | 0.2115 | 496.8 | 14.1162
|  | 497.1 | 0.2097 | 497.1 | 13.8993
|  | 497.4 | 0.2348 | 497.4 | 13.7182
|  | 497.7 | 0.2442 | 497.7 | 13.2703
|  | 498 | 0.2519 | 498 | 12.9531
|  | 498.3 | 0.261 | 498.3 | 12.7573
|  | 498.6 | 0.2733 | 498.6 | 12.5815
|  | 498.9 | 0.2821 | 498.9 | 12.362
|  | 499.2 | 0.3021 | 499.2 | 12.1662
|  | 499.5 | 0.3245 | 499.5 | 11.9917
|  | 499.8 | 0.3347 | 499.8 | 11.7728
|  | 500.1 | 0.3505 | 500.1 | 11.5241
|  | 500.4 | 0.3705 | 500.4 | 11.2722
|  | 500.7 | 0.3852 | 500.7 | 11.1559
|  | 501 | 0.4045 | 501 | 10.9233
|  | 501.3 | 0.4233 | 501.3 | 10.705
|  | 501.6 | 0.4328 | 501.6 | 10.5369
|  | 501.9 | 0.4478 | 501.9 | 10.3727
|  | 502.2 | 0.4746 | 502.2 | 10.1918
|  | 502.5 | 0.4902 | 502.5 | 9.9959
|  | 502.8 | 0.512 | 502.8 | 9.7993
|  | 503.1 | 0.5302 | 503.1 | 9.6989
|  | 503.4 | 0.5556 | 503.4 | 9.5258
|  | 503.7 | 0.5759 | 503.7 | 9.3429
|  | 504 | 0.5953 | 504 | 9.1777
|  | 504.3 | 0.6194 | 504.3 | 9.0584
|  | 504.6 | 0.6353 | 504.6 | 8.8778
|  | 504.9 | 0.6544 | 504.9 | 8.7362
|  | 505.2 | 0.6754 | 505.2 | 8.5777
|  | 505.5 | 0.7026 | 505.5 | 8.4575
|  | 505.8 | 0.7295 | 505.8 | 8.3283
|  | 506.1 | 0.7459 | 506.1 | 8.1985
|  | 506.4 | 0.7662 | 506.4 | 8.0745
|  | 506.7 | 0.7991 | 506.7 | 7.9374
|  | 507 | 0.8242 | 507 | 7.8245
|  | 507.3 | 0.8509 | 507.3 | 7.6812
|  | 507.6 | 0.8778 | 507.6 | 7.5695
|  | 507.9 | 0.9042 | 507.9 | 7.4394
|  | 508.2 | 0.9369 | 508.2 | 7.3411
|  | 508.5 | 0.9561 | 508.5 | 7.2067
|  | 508.8 | 0.982 | 508.8 | 7.0871
|  | 509.1 | 1.013 | 509.1 | 6.975
|  | 509.4 | 1.045 | 509.4 | 6.8801
|  | 509.7 | 1.0702 | 509.7 | 6.7614
|  | 510 | 1.1045 | 510 | 6.6619
|  | 510.3 | 1.1261 | 510.3 | 6.5485
|  | 510.6 | 1.1629 | 510.6 | 6.4528
|  | 510.9 | 1.1918 | 510.9 | 6.3462
|  | 511.2 | 1.2211 | 511.2 | 6.2514
|  | 511.5 | 1.2527 | 511.5 | 6.1381
|  | 511.8 | 1.2873 | 511.8 | 6.0498
|  | 512.1 | 1.3235 | 512.1 | 5.9516
|  | 512.4 | 1.352 | 512.4 | 5.8685
|  | 512.7 | 1.3821 | 512.7 | 5.7559
|  | 513 | 1.413 | 513 | 5.6825
|  | 513.3 | 1.4529 | 513.3 | 5.5766
|  | 513.6 | 1.4884 | 513.6 | 5.5051
|  | 513.9 | 1.5236 | 513.9 | 5.4106
|  | 514.2 | 1.5584 | 514.2 | 5.3395
|  | 514.5 | 1.59 | 514.5 | 5.2259
|  | 514.8 | 1.6289 | 514.8 | 5.1548
|  | 515.1 | 1.6691 | 515.1 | 5.0768
|  | 515.4 | 1.71 | 515.4 | 5.0004
|  | 515.7 | 1.7453 | 515.7 | 4.9295
|  | 516 | 1.7818 | 516 | 4.8547
|  | 516.3 | 1.8203 | 516.3 | 4.7653
|  | 516.6 | 1.8656 | 516.6 | 4.6944
|  | 516.9 | 1.9084 | 516.9 | 4.617
|  | 517.2 | 1.9495 | 517.2 | 4.5309
|  | 517.5 | 1.9921 | 517.5 | 4.455
|  | 517.8 | 2.0272 | 517.8 | 4.387
|  | 518.1 | 2.0758 | 518.1 | 4.2962
|  | 518.4 | 2.1302 | 518.4 | 4.2338
|  | 518.7 | 2.1665 | 518.7 | 4.1681
|  | 519 | 2.2105 | 519 | 4.0879
|  | 519.3 | 2.2676 | 519.3 | 4.0239
|  | 519.6 | 2.3023 | 519.6 | 3.9567
|  | 519.9 | 2.3454 | 519.9 | 3.8908
|  | 520.2 | 2.3933 | 520.2 | 3.8249
|  | 520.5 | 2.4352 | 520.5 | 3.7668
|  | 520.8 | 2.4825 | 520.8 | 3.7101
|  | 521.1 | 2.524 | 521.1 | 3.6497
|  | 521.4 | 2.5764 | 521.4 | 3.5895
|  | 521.7 | 2.6235 | 521.7 | 3.5321
|  | 522 | 2.673 | 522 | 3.4709
|  | 522.3 | 2.7219 | 522.3 | 3.4125
|  | 522.6 | 2.7704 | 522.6 | 3.3565
|  | 522.9 | 2.8264 | 522.9 | 3.2937
|  | 523.2 | 2.8781 | 523.2 | 3.2321
|  | 523.5 | 2.9301 | 523.5 | 3.1685
|  | 523.8 | 2.9833 | 523.8 | 3.109
|  | 524.1 | 3.0421 | 524.1 | 3.0459
|  | 524.4 | 3.0971 | 524.4 | 2.9826
|  | 524.7 | 3.1603 | 524.7 | 2.9319
|  | 525 | 3.2235 | 525 | 2.8723
|  | 525.3 | 3.28 | 525.3 | 2.8177
|  | 525.6 | 3.3448 | 525.6 | 2.7566
|  | 525.9 | 3.4018 | 525.9 | 2.7084
|  | 526.2 | 3.4596 | 526.2 | 2.6557
|  | 526.5 | 3.5186 | 526.5 | 2.607
|  | 526.8 | 3.5804 | 526.8 | 2.5589
|  | 527.1 | 3.6485 | 527.1 | 2.5113
|  | 527.4 | 3.7094 | 527.4 | 2.4629
|  | 527.7 | 3.771 | 527.7 | 2.4185
|  | 528 | 3.834 | 528 | 2.3722
|  | 528.3 | 3.9047 | 528.3 | 2.3228
|  | 528.6 | 3.9673 | 528.6 | 2.2812
|  | 528.9 | 4.0345 | 528.9 | 2.2336
|  | 529.2 | 4.1081 | 529.2 | 2.1957
|  | 529.5 | 4.1711 | 529.5 | 2.1461
|  | 529.8 | 4.2423 | 529.8 | 2.0999
|  | 530.1 | 4.3155 | 530.1 | 2.0656
|  | 530.4 | 4.3848 | 530.4 | 2.024
|  | 530.7 | 4.4571 | 530.7 | 1.9787
|  | 531 | 4.5377 | 531 | 1.9407
|  | 531.3 | 4.6049 | 531.3 | 1.8949
|  | 531.6 | 4.6844 | 531.6 | 1.8539
|  | 531.9 | 4.7656 | 531.9 | 1.8135
|  | 532.2 | 4.8441 | 532.2 | 1.7771
|  | 532.5 | 4.9205 | 532.5 | 1.7389
|  | 532.8 | 5.0057 | 532.8 | 1.7043
|  | 533.1 | 5.0877 | 533.1 | 1.6597
|  | 533.4 | 5.1726 | 533.4 | 1.626
|  | 533.7 | 5.2631 | 533.7 | 1.5871
|  | 534 | 5.3545 | 534 | 1.5482
|  | 534.3 | 5.437 | 534.3 | 1.5134
|  | 534.6 | 5.5269 | 534.6 | 1.4702
|  | 534.9 | 5.618 | 534.9 | 1.439
|  | 535.2 | 5.7074 | 535.2 | 1.4111
|  | 535.5 | 5.7991 | 535.5 | 1.3805
|  | 535.8 | 5.8946 | 535.8 | 1.3465
|  | 536.1 | 5.9801 | 536.1 | 1.3112
|  | 536.4 | 6.0788 | 536.4 | 1.283
|  | 536.7 | 6.1773 | 536.7 | 1.2553
|  | 537 | 6.2759 | 537 | 1.2242
|  | 537.3 | 6.3708 | 537.3 | 1.195
|  | 537.6 | 6.4716 | 537.6 | 1.1664
|  | 537.9 | 6.5682 | 537.9 | 1.1325
|  | 538.2 | 6.6696 | 538.2 | 1.1104
|  | 538.5 | 6.7769 | 538.5 | 1.0842
|  | 538.8 | 6.8849 | 538.8 | 1.0573
|  | 539.1 | 6.9926 | 539.1 | 1.0305
|  | 539.4 | 7.1053 | 539.4 | 1.0114
|  | 539.7 | 7.2193 | 539.7 | 0.9844
|  | 540 | 7.3325 | 540 | 0.9496
|  | 540.3 | 7.4543 | 540.3 | 0.9217
|  | 540.6 | 7.5761 | 540.6 | 0.9006
|  | 540.9 | 7.6956 | 540.9 | 0.8736
|  | 541.2 | 7.8215 | 541.2 | 0.8559
|  | 541.5 | 7.9463 | 541.5 | 0.8281
|  | 541.8 | 8.0702 | 541.8 | 0.8003
|  | 542.1 | 8.2032 | 542.1 | 0.7813
|  | 542.4 | 8.3353 | 542.4 | 0.7589
|  | 542.7 | 8.4698 | 542.7 | 0.7341
|  | 543 | 8.6084 | 543 | 0.7135
|  | 543.3 | 8.7469 | 543.3 | 0.6909
|  | 543.6 | 8.892 | 543.6 | 0.6721
|  | 543.9 | 9.042 | 543.9 | 0.6574
|  | 544.2 | 9.1769 | 544.2 | 0.6424
|  | 544.5 | 9.3287 | 544.5 | 0.6242
|  | 544.8 | 9.4877 | 544.8 | 0.5974
|  | 545.1 | 9.6454 | 545.1 | 0.5798
|  | 545.4 | 9.8041 | 545.4 | 0.5604
|  | 545.7 | 9.9769 | 545.7 | 0.5412
|  | 546 | 10.1478 | 546 | 0.5278
|  | 546.3 | 10.3169 | 546.3 | 0.51
|  | 546.6 | 10.496 | 546.6 | 0.4911
|  | 546.9 | 10.674 | 546.9 | 0.47
|  | 547.2 | 10.8524 | 547.2 | 0.4485
|  | 547.5 | 11.0385 | 547.5 | 0.4312
|  | 547.8 | 11.226 | 547.8 | 0.4129
|  | 548.1 | 11.4218 | 548.1 | 0.3949
|  | 548.4 | 11.6126 | 548.4 | 0.3833
|  | 548.7 | 11.8166 | 548.7 | 0.3715
|  | 549 | 12.0278 | 549 | 0.3555
|  | 549.3 | 12.2432 | 549.3 | 0.3488
|  | 549.6 | 12.4533 | 549.6 | 0.334
|  | 549.9 | 12.6847 | 549.9 | 0.3297
|  | 550.2 | 12.9098 | 550.2 | 0.3155
|  | 550.5 | 13.1505 | 550.5 | 0.3026
|  | 550.8 | 13.3882 | 550.8 | 0.2898
|  | 551.1 | 13.6462 | 551.1 | 0.2786
|  | 551.4 | 13.9045 | 551.4 | 0.2628
|  | 551.7 | 14.1655 | 551.7 | 0.2547
|  | 552 | 14.4506 | 552 | 0.2428
|  | 552.3 | 14.7349 | 552.3 | 0.2327
|  | 552.6 | 15.0299 | 552.6 | 0.2263
|  | 552.9 | 15.3415 | 552.9 | 0.212
|  | 553.2 | 15.6568 | 553.2 | 0.2034
|  | 553.5 | 15.9815 | 553.5 | 0.1958
|  | 553.8 | 16.3213 | 553.8 | 0.1862
|  | 554.1 | 16.6861 | 554.1 | 0.1795
|  | 554.4 | 17.0726 | 554.4 | 0.1735
|  | 554.7 | 17.4382 | 554.7 | 0.1671
|  | 555 | 17.8322 | 555 | 0.1595
|  | 555.3 | 18.2575 | 555.3 | 0.1547
|  | 555.6 | 18.7041 | 555.6 | 0.1537
|  | 555.9 | 19.1558 | 555.9 | 0.1445
|  | 556.2 | 19.6501 | 556.2 | 0.1433
|  | 556.5 | 20.1674 | 556.5 | 0.1323
|  | 556.8 | 20.6951 | 556.8 | 0.1261
|  | 557.1 | 21.2677 | 557.1 | 0.1212
|  | 557.4 | 21.8799 | 557.4 | 0.1118
|  | 557.7 | 22.5261 | 557.7 | 0.1172
|  | 558 | 23.1866 | 558 | 0.1097
|  | 558.3 | 23.9097 | 558.3 | 0.106
|  | 558.6 | 24.6936 | 558.6 | 0.1024
|  | 558.9 | 25.4429 | 558.9 | 0.1008
|  | 559.2 | 26.2116 | 559.2 | 0.0943
|  | 559.5 | 27.1682 | 559.5 | 0.0904
|  | 559.8 | 27.8934 | 559.8 | 0.0848
|  | 560.1 | 28.5735 | 560.1 | 0.0835
|  | 560.4 | 29.1099 | 560.4 | 0.0853
|  | 560.7 | 29.5155 | 560.7 | 0.0844
|  | 561 | 29.4835 | 561 | 0.0817
|  | 561.3 | 29.2695 | 561.3 | 0.0851
|  | 561.6 | 28.726 | 561.6 | 0.0863
|  | 561.9 | 27.9701 | 561.9 | 0.0883
|  | 562.2 | 27.2418 | 562.2 | 0.0878
|  | 562.5 | 26.4284 | 562.5 | 0.0906
|  | 562.8 | 25.5571 | 562.8 | 0.0904
|  | 563.1 | 24.8245 | 563.1 | 0.0957
|  | 563.4 | 24.0262 | 563.4 | 0.0999
|  | 563.7 | 23.342 | 563.7 | 0.1074
|  | 564 | 22.675 | 564 | 0.1074
|  | 564.3 | 22.0061 | 564.3 | 0.1147
|  | 564.6 | 21.4149 | 564.6 | 0.1138
|  | 564.9 | 20.8139 | 564.9 | 0.1194
|  | 565.2 | 20.2843 | 565.2 | 0.1203
|  | 565.5 | 19.7887 | 565.5 | 0.1249
|  | 565.8 | 19.2973 | 565.8 | 0.1249
|  | 566.1 | 18.8321 | 566.1 | 0.1321
|  | 566.4 | 18.3804 | 566.4 | 0.14
|  | 566.7 | 17.9554 | 566.7 | 0.145
|  | 567 | 17.5376 | 567 | 0.1528
|  | 567.3 | 17.1542 | 567.3 | 0.161
|  | 567.6 | 16.7852 | 567.6 | 0.1714
|  | 567.9 | 16.4242 | 567.9 | 0.179
|  | 568.2 | 16.0716 | 568.2 | 0.1851
|  | 568.5 | 15.7464 | 568.5 | 0.199
|  | 568.8 | 15.4227 | 568.8 | 0.2031
|  | 569.1 | 15.1152 | 569.1 | 0.2161
|  | 569.4 | 14.8223 | 569.4 | 0.2243
|  | 569.7 | 14.5458 | 569.7 | 0.2336
|  | 570 | 14.2698 | 570 | 0.242
|  | 570.3 | 14.0047 | 570.3 | 0.2526
|  | 570.6 | 13.7394 | 570.6 | 0.2652
|  | 570.9 | 13.4857 | 570.9 | 0.2741
|  | 571.2 | 13.229 | 571.2 | 0.2832
|  | 571.5 | 12.9914 | 571.5 | 0.2952
|  | 571.8 | 12.7528 | 571.8 | 0.3036
|  | 572.1 | 12.5292 | 572.1 | 0.3147
|  | 572.4 | 12.3092 | 572.4 | 0.3249
|  | 572.7 | 12.0963 | 572.7 | 0.3357
|  | 573 | 11.8821 | 573 | 0.3436
|  | 573.3 | 11.6854 | 573.3 | 0.3612
|  | 573.6 | 11.4803 | 573.6 | 0.3707
|  | 573.9 | 11.2877 | 573.9 | 0.3807
|  | 574.2 | 11.0933 | 574.2 | 0.3926
|  | 574.5 | 10.9072 | 574.5 | 0.4131
|  | 574.8 | 10.7224 | 574.8 | 0.4322
|  | 575.1 | 10.5409 | 575.1 | 0.4486
|  | 575.4 | 10.3695 | 575.4 | 0.4656
|  | 575.7 | 10.2023 | 575.7 | 0.4864
|  | 576 | 10.032 | 576 | 0.5041
|  | 576.3 | 9.8693 | 576.3 | 0.5178
|  | 576.6 | 9.7135 | 576.6 | 0.5406
|  | 576.9 | 9.5562 | 576.9 | 0.5643
|  | 577.2 | 9.4024 | 577.2 | 0.5765
|  | 577.5 | 9.253 | 577.5 | 0.592
|  | 577.8 | 9.1084 | 577.8 | 0.614
|  | 578.1 | 8.968 | 578.1 | 0.6355
|  | 578.4 | 8.8278 | 578.4 | 0.6543
|  | 578.7 | 8.6958 | 578.7 | 0.6786
|  | 579 | 8.5622 | 579 | 0.6968
|  | 579.3 | 8.4286 | 579.3 | 0.7166
|  | 579.6 | 8.3023 | 579.6 | 0.7439
|  | 579.9 | 8.1696 | 579.9 | 0.766
|  | 580.2 | 8.0456 | 580.2 | 0.7828
|  | 580.5 | 7.9203 | 580.5 | 0.8122
|  | 580.8 | 7.8012 | 580.8 | 0.8406
|  | 581.1 | 7.6829 | 581.1 | 0.8695
|  | 581.4 | 7.5575 | 581.4 | 0.886
|  | 581.7 | 7.4417 | 581.7 | 0.9157
|  | 582 | 7.3217 | 582 | 0.943
|  | 582.3 | 7.2112 | 582.3 | 0.9609
|  | 582.6 | 7.1012 | 582.6 | 0.9901
|  | 582.9 | 6.9958 | 582.9 | 1.0115
|  | 583.2 | 6.8952 | 583.2 | 1.0393
|  | 583.5 | 6.7879 | 583.5 | 1.0688
|  | 583.8 | 6.6876 | 583.8 | 1.0901
|  | 584.1 | 6.5861 | 584.1 | 1.1243
|  | 584.4 | 6.4845 | 584.4 | 1.1469
|  | 584.7 | 6.3863 | 584.7 | 1.1744
|  | 585 | 6.2896 | 585 | 1.2017
|  | 585.3 | 6.1919 | 585.3 | 1.2315
|  | 585.6 | 6.102 | 585.6 | 1.2646
|  | 585.9 | 6.0083 | 585.9 | 1.2952
|  | 586.2 | 5.9177 | 586.2 | 1.3248
|  | 586.5 | 5.828 | 586.5 | 1.3593
|  | 586.8 | 5.7365 | 586.8 | 1.3857
|  | 587.1 | 5.6488 | 587.1 | 1.4188
|  | 587.4 | 5.5643 | 587.4 | 1.4515
|  | 587.7 | 5.4782 | 587.7 | 1.4828
|  | 588 | 5.3921 | 588 | 1.5193
|  | 588.3 | 5.3081 | 588.3 | 1.5496
|  | 588.6 | 5.227 | 588.6 | 1.587
|  | 588.9 | 5.1508 | 588.9 | 1.6229
|  | 589.2 | 5.0655 | 589.2 | 1.6554
|  | 589.5 | 4.9914 | 589.5 | 1.6967
|  | 589.8 | 4.9138 | 589.8 | 1.7312
|  | 590.1 | 4.8389 | 590.1 | 1.7701
|  | 590.4 | 4.7602 | 590.4 | 1.8107
|  | 590.7 | 4.6902 | 590.7 | 1.8464
|  | 591 | 4.617 | 591 | 1.8828
|  | 591.3 | 4.5442 | 591.3 | 1.9269
|  | 591.6 | 4.4728 | 591.6 | 1.9672
|  | 591.9 | 4.3987 | 591.9 | 2.0065
|  | 592.2 | 4.3318 | 592.2 | 2.0492
|  | 592.5 | 4.2632 | 592.5 | 2.0909
|  | 592.8 | 4.1972 | 592.8 | 2.1321
|  | 593.1 | 4.1237 | 593.1 | 2.172
|  | 593.4 | 4.062 | 593.4 | 2.2208
|  | 593.7 | 3.997 | 593.7 | 2.2635
|  | 594 | 3.9345 | 594 | 2.3102
|  | 594.3 | 3.8667 | 594.3 | 2.3539
|  | 594.6 | 3.8068 | 594.6 | 2.3986
|  | 594.9 | 3.7479 | 594.9 | 2.4431
|  | 595.2 | 3.687 | 595.2 | 2.4941
|  | 595.5 | 3.6262 | 595.5 | 2.5444
|  | 595.8 | 3.5675 | 595.8 | 2.5876
|  | 596.1 | 3.5054 | 596.1 | 2.6399
|  | 596.4 | 3.4534 | 596.4 | 2.6916
|  | 596.7 | 3.3911 | 596.7 | 2.7424
|  | 597 | 3.3354 | 597 | 2.7939
|  | 597.3 | 3.2787 | 597.3 | 2.8388
|  | 597.6 | 3.2233 | 597.6 | 2.8904
|  | 597.9 | 3.1654 | 597.9 | 2.9469
|  | 598.2 | 3.1138 | 598.2 | 2.9983
|  | 598.5 | 3.0562 | 598.5 | 3.0507
|  | 598.8 | 3.0058 | 598.8 | 3.1076
|  | 599.1 | 2.9563 | 599.1 | 3.1629
|  | 599.4 | 2.902 | 599.4 | 3.2158
|  | 599.7 | 2.851 | 599.7 | 3.2748
|  | 600 | 2.8009 | 600 | 3.3306
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--