## Typical Output Performance
Mode-Conditioned Source Output Performance
Normalized Intensity (a.u.)
|  | Far-Field Scanner Angle (°) | Internal Fiber | with External M43L01 FC/PC Cable | with External M18L01 Hybrid Cable
|  | -19.488 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -19.446 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -19.404 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -19.362 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
Product Raw Data |  | -19.32 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
Mode-Conditioned Source 470 nm, Ø105 µm Core |  | -19.278 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -19.236 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
Item # | MCS102 | -19.194 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | -19.152 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -19.11 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -19.068 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -19.026 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -18.984 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -18.942 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | -18.9 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -18.858 | 0.0076409 | 0.010702 | 0.047206
|  | -18.816 | 0.0086545 | 0.011708 | 0.048232
Additional Information: |  | -18.774 | 0.0086545 | 0.011708 | 0.048232
Data was measured with a far-field scanner 3" from fiber end face and with power set to maximum. |  | -18.732 | 0.010968 | 0.013468 | 0.050473
|  | -18.69 | 0.010968 | 0.013468 | 0.050473
|  | -18.648 | 0.013151 | 0.015229 | 0.052573
|  | -18.606 | 0.013151 | 0.015229 | 0.052573
|  | -18.564 | 0.015464 | 0.01699 | 0.054813
|  | -18.522 | 0.015464 | 0.01699 | 0.054813
|  | -18.48 | 0.018141 | 0.018751 | 0.057053
|  | -18.438 | 0.018141 | 0.018751 | 0.057053
|  | -18.396 | 0.020792 | 0.020648 | 0.059293
|  | -18.354 | 0.020792 | 0.020648 | 0.059293
|  | -18.312 | 0.023287 | 0.022684 | 0.061673
|  | -18.27 | 0.023287 | 0.022684 | 0.061673
|  | -18.228 | 0.025938 | 0.024742 | 0.064077
|  | -18.186 | 0.025938 | 0.024742 | 0.064077
|  | -18.144 | 0.028614 | 0.02664 | 0.066457
|  | -18.102 | 0.028614 | 0.02664 | 0.066457
|  | -18.06 | 0.031265 | 0.028698 | 0.068697
|  | -18.018 | 0.031265 | 0.028698 | 0.068697
|  | -17.976 | 0.033942 | 0.030733 | 0.07124
|  | -17.934 | 0.033942 | 0.030733 | 0.07124
|  | -17.892 | 0.036749 | 0.032928 | 0.073784
|  | -17.85 | 0.036749 | 0.032928 | 0.073784
|  | -17.808 | 0.039764 | 0.035283 | 0.076467
|  | -17.766 | 0.039764 | 0.035283 | 0.076467
|  | -17.724 | 0.042753 | 0.037615 | 0.079151
|  | -17.682 | 0.042753 | 0.037615 | 0.079151
|  | -17.64 | 0.045742 | 0.040108 | 0.081834
|  | -17.598 | 0.045742 | 0.040108 | 0.081834
|  | -17.556 | 0.04873 | 0.0426 | 0.084681
|  | -17.514 | 0.04873 | 0.0426 | 0.084681
|  | -17.472 | 0.051901 | 0.044933 | 0.087668
|  | -17.43 | 0.051901 | 0.044933 | 0.087668
|  | -17.388 | 0.055228 | 0.047425 | 0.090795
|  | -17.346 | 0.055228 | 0.047425 | 0.090795
|  | -17.304 | 0.058554 | 0.050215 | 0.093781
|  | -17.262 | 0.058554 | 0.050215 | 0.093781
|  | -17.22 | 0.062037 | 0.052982 | 0.097072
|  | -17.178 | 0.062037 | 0.052982 | 0.097072
|  | -17.136 | 0.065546 | 0.055909 | 0.10036
|  | -17.094 | 0.065546 | 0.055909 | 0.10036
|  | -17.052 | 0.069184 | 0.058836 | 0.10365
|  | -17.01 | 0.069184 | 0.058836 | 0.10365
|  | -16.968 | 0.072693 | 0.061763 | 0.10694
|  | -16.926 | 0.072693 | 0.061763 | 0.10694
|  | -16.884 | 0.076175 | 0.064689 | 0.11037
|  | -16.842 | 0.076175 | 0.064689 | 0.11037
|  | -16.8 | 0.07984 | 0.067616 | 0.11394
|  | -16.758 | 0.07984 | 0.067616 | 0.11394
|  | -16.716 | 0.083504 | 0.070543 | 0.11754
|  | -16.674 | 0.083504 | 0.070543 | 0.11754
|  | -16.632 | 0.087169 | 0.07363 | 0.12113
|  | -16.59 | 0.087169 | 0.07363 | 0.12113
|  | -16.548 | 0.090652 | 0.076832 | 0.1247
|  | -16.506 | 0.090652 | 0.076832 | 0.1247
|  | -16.464 | 0.094316 | 0.079919 | 0.12874
|  | -16.422 | 0.094316 | 0.079919 | 0.12874
|  | -16.38 | 0.097981 | 0.083143 | 0.13261
|  | -16.338 | 0.097981 | 0.083143 | 0.13261
|  | -16.296 | 0.10162 | 0.086504 | 0.13651
|  | -16.254 | 0.10162 | 0.086504 | 0.13651
|  | -16.212 | 0.10528 | 0.090003 | 0.14054
|  | -16.17 | 0.10528 | 0.090003 | 0.14054
|  | -16.128 | 0.1091 | 0.093661 | 0.14472
|  | -16.086 | 0.1091 | 0.093661 | 0.14472
|  | -16.044 | 0.11311 | 0.09732 | 0.1489
|  | -16.002 | 0.11311 | 0.09732 | 0.1489
|  | -15.96 | 0.11693 | 0.10114 | 0.15307
|  | -15.918 | 0.11693 | 0.10114 | 0.15307
|  | -15.876 | 0.12093 | 0.10509 | 0.15755
|  | -15.834 | 0.12093 | 0.10509 | 0.15755
|  | -15.792 | 0.12509 | 0.10919 | 0.1622
|  | -15.75 | 0.12509 | 0.10919 | 0.1622
|  | -15.708 | 0.12925 | 0.11328 | 0.16712
|  | -15.666 | 0.12925 | 0.11328 | 0.16712
|  | -15.624 | 0.1334 | 0.11753 | 0.17205
|  | -15.582 | 0.1334 | 0.11753 | 0.17205
|  | -15.54 | 0.13772 | 0.12176 | 0.17713
|  | -15.498 | 0.13772 | 0.12176 | 0.17713
|  | -15.456 | 0.14221 | 0.12586 | 0.18264
|  | -15.414 | 0.14221 | 0.12586 | 0.18264
|  | -15.372 | 0.14671 | 0.12997 | 0.18817
|  | -15.33 | 0.14671 | 0.12997 | 0.18817
|  | -15.288 | 0.15136 | 0.1342 | 0.19384
|  | -15.246 | 0.15136 | 0.1342 | 0.19384
|  | -15.204 | 0.15602 | 0.13859 | 0.19998
|  | -15.162 | 0.15602 | 0.13859 | 0.19998
|  | -15.12 | 0.16101 | 0.14314 | 0.20639
|  | -15.078 | 0.16101 | 0.14314 | 0.20639
|  | -15.036 | 0.16618 | 0.14767 | 0.21297
|  | -14.994 | 0.16618 | 0.14767 | 0.21297
|  | -14.952 | 0.17148 | 0.15236 | 0.21983
|  | -14.91 | 0.17148 | 0.15236 | 0.21983
|  | -14.868 | 0.1773 | 0.15718 | 0.22716
|  | -14.826 | 0.1773 | 0.15718 | 0.22716
|  | -14.784 | 0.18346 | 0.16201 | 0.23491
|  | -14.742 | 0.18346 | 0.16201 | 0.23491
|  | -14.7 | 0.18978 | 0.16699 | 0.24298
|  | -14.658 | 0.18978 | 0.16699 | 0.24298
|  | -14.616 | 0.19627 | 0.17241 | 0.25134
|  | -14.574 | 0.19627 | 0.17241 | 0.25134
|  | -14.532 | 0.20326 | 0.17781 | 0.2603
|  | -14.49 | 0.20326 | 0.17781 | 0.2603
|  | -14.448 | 0.21075 | 0.18353 | 0.26986
|  | -14.406 | 0.21075 | 0.18353 | 0.26986
|  | -14.364 | 0.21839 | 0.18938 | 0.27957
|  | -14.322 | 0.21839 | 0.18938 | 0.27957
|  | -14.28 | 0.22655 | 0.19553 | 0.28988
|  | -14.238 | 0.22655 | 0.19553 | 0.28988
|  | -14.196 | 0.23502 | 0.20196 | 0.30078
|  | -14.154 | 0.23502 | 0.20196 | 0.30078
|  | -14.112 | 0.24402 | 0.2087 | 0.31198
|  | -14.07 | 0.24402 | 0.2087 | 0.31198
|  | -14.028 | 0.25298 | 0.21559 | 0.32332
|  | -13.986 | 0.25298 | 0.21559 | 0.32332
|  | -13.944 | 0.26213 | 0.2229 | 0.33497
|  | -13.902 | 0.26213 | 0.2229 | 0.33497
|  | -13.86 | 0.2718 | 0.23065 | 0.34722
|  | -13.818 | 0.2718 | 0.23065 | 0.34722
|  | -13.776 | 0.28209 | 0.23884 | 0.35991
|  | -13.734 | 0.28209 | 0.23884 | 0.35991
|  | -13.692 | 0.29259 | 0.24762 | 0.37277
|  | -13.65 | 0.29259 | 0.24762 | 0.37277
|  | -13.608 | 0.3034 | 0.2567 | 0.38605
|  | -13.566 | 0.3034 | 0.2567 | 0.38605
|  | -13.524 | 0.31486 | 0.26635 | 0.39979
|  | -13.482 | 0.31486 | 0.26635 | 0.39979
|  | -13.44 | 0.32669 | 0.27632 | 0.41384
|  | -13.398 | 0.32669 | 0.27632 | 0.41384
|  | -13.356 | 0.33864 | 0.28684 | 0.42786
|  | -13.314 | 0.33864 | 0.28684 | 0.42786
|  | -13.272 | 0.35096 | 0.29781 | 0.44249
|  | -13.23 | 0.35096 | 0.29781 | 0.44249
|  | -13.188 | 0.36411 | 0.30938 | 0.45743
|  | -13.146 | 0.36411 | 0.30938 | 0.45743
|  | -13.104 | 0.37791 | 0.32139 | 0.47283
|  | -13.062 | 0.37791 | 0.32139 | 0.47283
|  | -13.02 | 0.39187 | 0.33367 | 0.48834
|  | -12.978 | 0.39187 | 0.33367 | 0.48834
|  | -12.936 | 0.40619 | 0.34641 | 0.50389
|  | -12.894 | 0.40619 | 0.34641 | 0.50389
|  | -12.852 | 0.42098 | 0.35944 | 0.51971
|  | -12.81 | 0.42098 | 0.35944 | 0.51971
|  | -12.768 | 0.43595 | 0.37261 | 0.53569
|  | -12.726 | 0.43595 | 0.37261 | 0.53569
|  | -12.684 | 0.45092 | 0.38592 | 0.55151
|  | -12.642 | 0.45092 | 0.38592 | 0.55151
|  | -12.6 | 0.46607 | 0.39982 | 0.56736
|  | -12.558 | 0.46607 | 0.39982 | 0.56736
|  | -12.516 | 0.48169 | 0.41402 | 0.58334
|  | -12.474 | 0.48169 | 0.41402 | 0.58334
|  | -12.432 | 0.49783 | 0.42836 | 0.59916
|  | -12.39 | 0.49783 | 0.42836 | 0.59916
|  | -12.348 | 0.51348 | 0.44286 | 0.61484
|  | -12.306 | 0.51348 | 0.44286 | 0.61484
|  | -12.264 | 0.5291 | 0.45779 | 0.63038
|  | -12.222 | 0.5291 | 0.45779 | 0.63038
|  | -12.18 | 0.54508 | 0.47315 | 0.6459
|  | -12.138 | 0.54508 | 0.47315 | 0.6459
|  | -12.096 | 0.56122 | 0.48852 | 0.66158
|  | -12.054 | 0.56122 | 0.48852 | 0.66158
|  | -12.012 | 0.57702 | 0.50416 | 0.67682
|  | -11.97 | 0.57702 | 0.50416 | 0.67682
|  | -11.928 | 0.59282 | 0.52026 | 0.69161
|  | -11.886 | 0.59282 | 0.52026 | 0.69161
|  | -11.844 | 0.60894 | 0.53682 | 0.70638
|  | -11.802 | 0.60894 | 0.53682 | 0.70638
|  | -11.76 | 0.62507 | 0.55319 | 0.72087
|  | -11.718 | 0.62507 | 0.55319 | 0.72087
|  | -11.676 | 0.64072 | 0.56929 | 0.73476
|  | -11.634 | 0.64072 | 0.56929 | 0.73476
|  | -11.592 | 0.65603 | 0.58568 | 0.74836
|  | -11.55 | 0.65603 | 0.58568 | 0.74836
|  | -11.508 | 0.67149 | 0.60221 | 0.7618
|  | -11.466 | 0.67149 | 0.60221 | 0.7618
|  | -11.424 | 0.68662 | 0.61847 | 0.7745
|  | -11.382 | 0.68662 | 0.61847 | 0.7745
|  | -11.34 | 0.70125 | 0.63427 | 0.78672
|  | -11.298 | 0.70125 | 0.63427 | 0.78672
|  | -11.256 | 0.71523 | 0.65007 | 0.79809
|  | -11.214 | 0.71523 | 0.65007 | 0.79809
|  | -11.172 | 0.72903 | 0.6656 | 0.80912
|  | -11.13 | 0.72903 | 0.6656 | 0.80912
|  | -11.088 | 0.74283 | 0.68081 | 0.81988
|  | -11.046 | 0.74283 | 0.68081 | 0.81988
|  | -11.004 | 0.75598 | 0.6953 | 0.82989
|  | -10.962 | 0.75598 | 0.6953 | 0.82989
|  | -10.92 | 0.76846 | 0.70978 | 0.83946
|  | -10.878 | 0.76846 | 0.70978 | 0.83946
|  | -10.836 | 0.78109 | 0.72414 | 0.8487
|  | -10.794 | 0.78109 | 0.72414 | 0.8487
|  | -10.752 | 0.79307 | 0.73788 | 0.85752
|  | -10.71 | 0.79307 | 0.73788 | 0.85752
|  | -10.668 | 0.80471 | 0.75121 | 0.86573
|  | -10.626 | 0.80471 | 0.75121 | 0.86573
|  | -10.584 | 0.81586 | 0.76422 | 0.87364
|  | -10.542 | 0.81586 | 0.76422 | 0.87364
|  | -10.5 | 0.82683 | 0.7771 | 0.88097
|  | -10.458 | 0.82683 | 0.7771 | 0.88097
|  | -10.416 | 0.83764 | 0.78926 | 0.88813
|  | -10.374 | 0.83764 | 0.78926 | 0.88813
|  | -10.332 | 0.84814 | 0.80097 | 0.89485
|  | -10.29 | 0.84814 | 0.80097 | 0.89485
|  | -10.248 | 0.85779 | 0.81238 | 0.90113
|  | -10.206 | 0.85779 | 0.81238 | 0.90113
|  | -10.164 | 0.86727 | 0.82349 | 0.90711
|  | -10.122 | 0.86727 | 0.82349 | 0.90711
|  | -10.08 | 0.87624 | 0.8339 | 0.91264
|  | -10.038 | 0.87624 | 0.8339 | 0.91264
|  | -9.996 | 0.8844 | 0.84368 | 0.91786
|  | -9.954 | 0.8844 | 0.84368 | 0.91786
|  | -9.912 | 0.89204 | 0.85306 | 0.92262
|  | -9.87 | 0.89204 | 0.85306 | 0.92262
|  | -9.828 | 0.89919 | 0.86184 | 0.9271
|  | -9.786 | 0.89919 | 0.86184 | 0.9271
|  | -9.744 | 0.90602 | 0.87019 | 0.9313
|  | -9.702 | 0.90602 | 0.87019 | 0.9313
|  | -9.66 | 0.91234 | 0.87808 | 0.93518
|  | -9.618 | 0.91234 | 0.87808 | 0.93518
|  | -9.576 | 0.918 | 0.88555 | 0.93861
|  | -9.534 | 0.918 | 0.88555 | 0.93861
|  | -9.492 | 0.92315 | 0.89271 | 0.9419
|  | -9.45 | 0.92315 | 0.89271 | 0.9419
|  | -9.408 | 0.92814 | 0.89916 | 0.94488
|  | -9.366 | 0.92814 | 0.89916 | 0.94488
|  | -9.324 | 0.93245 | 0.90531 | 0.94773
|  | -9.282 | 0.93245 | 0.90531 | 0.94773
|  | -9.24 | 0.93646 | 0.91087 | 0.95025
|  | -9.198 | 0.93646 | 0.91087 | 0.95025
|  | -9.156 | 0.94046 | 0.91629 | 0.95279
|  | -9.114 | 0.94046 | 0.91629 | 0.95279
|  | -9.072 | 0.9441 | 0.92141 | 0.95489
|  | -9.03 | 0.9441 | 0.92141 | 0.95489
|  | -8.988 | 0.94742 | 0.9261 | 0.95697
|  | -8.946 | 0.94742 | 0.9261 | 0.95697
|  | -8.904 | 0.95059 | 0.93049 | 0.95907
|  | -8.862 | 0.95059 | 0.93049 | 0.95907
|  | -8.82 | 0.95343 | 0.93458 | 0.96087
|  | -8.778 | 0.95343 | 0.93458 | 0.96087
|  | -8.736 | 0.95608 | 0.93837 | 0.96266
|  | -8.694 | 0.95608 | 0.93837 | 0.96266
|  | -8.652 | 0.95857 | 0.94174 | 0.9643
|  | -8.61 | 0.95857 | 0.94174 | 0.9643
|  | -8.568 | 0.96057 | 0.94466 | 0.96565
|  | -8.526 | 0.96057 | 0.94466 | 0.96565
|  | -8.484 | 0.96273 | 0.94745 | 0.96715
|  | -8.442 | 0.96273 | 0.94745 | 0.96715
|  | -8.4 | 0.96489 | 0.95024 | 0.96848
|  | -8.358 | 0.96489 | 0.95024 | 0.96848
|  | -8.316 | 0.96655 | 0.95257 | 0.96967
|  | -8.274 | 0.96655 | 0.95257 | 0.96967
|  | -8.232 | 0.96821 | 0.95477 | 0.97072
|  | -8.19 | 0.96821 | 0.95477 | 0.97072
|  | -8.148 | 0.96988 | 0.95683 | 0.97163
|  | -8.106 | 0.96988 | 0.95683 | 0.97163
|  | -8.064 | 0.97139 | 0.95857 | 0.97221
|  | -8.022 | 0.97139 | 0.95857 | 0.97221
|  | -7.98 | 0.97256 | 0.96003 | 0.97296
|  | -7.938 | 0.97256 | 0.96003 | 0.97296
|  | -7.896 | 0.97354 | 0.96149 | 0.9734
|  | -7.854 | 0.97354 | 0.96149 | 0.9734
|  | -7.812 | 0.97456 | 0.96268 | 0.97415
|  | -7.77 | 0.97456 | 0.96268 | 0.97415
|  | -7.728 | 0.9757 | 0.96415 | 0.97489
|  | -7.686 | 0.9757 | 0.96415 | 0.97489
|  | -7.644 | 0.97653 | 0.96531 | 0.97536
|  | -7.602 | 0.97653 | 0.96531 | 0.97536
|  | -7.56 | 0.97721 | 0.96618 | 0.97594
|  | -7.518 | 0.97721 | 0.96618 | 0.97594
|  | -7.476 | 0.97804 | 0.96618 | 0.97625
|  | -7.434 | 0.97804 | 0.96721 | 0.97625
|  | -7.392 | 0.97871 | 0.96721 | 0.97669
|  | -7.35 | 0.97871 | 0.96808 | 0.97669
|  | -7.308 | 0.97921 | 0.96897 | 0.97699
|  | -7.266 | 0.97921 | 0.96897 | 0.97699
|  | -7.224 | 0.9797 | 0.9697 | 0.9773
|  | -7.182 | 0.9797 | 0.9697 | 0.9773
|  | -7.14 | 0.9802 | 0.97027 | 0.97774
|  | -7.098 | 0.9802 | 0.97027 | 0.97774
|  | -7.056 | 0.98103 | 0.97101 | 0.97804
|  | -7.014 | 0.98103 | 0.97101 | 0.97804
|  | -6.972 | 0.9817 | 0.9719 | 0.97804
|  | -6.93 | 0.9817 | 0.9719 | 0.97804
|  | -6.888 | 0.98204 | 0.97219 | 0.97818
|  | -6.846 | 0.98204 | 0.97219 | 0.97818
|  | -6.804 | 0.98235 | 0.97263 | 0.97849
|  | -6.762 | 0.98235 | 0.97263 | 0.97849
|  | -6.72 | 0.98287 | 0.97263 | 0.97863
|  | -6.678 | 0.98287 | 0.9732 | 0.97863
|  | -6.636 | 0.98337 | 0.97366 | 0.97893
|  | -6.594 | 0.98337 | 0.97366 | 0.97893
|  | -6.552 | 0.9837 | 0.97393 | 0.97923
|  | -6.51 | 0.9837 | 0.97393 | 0.97923
|  | -6.468 | 0.98402 | 0.97439 | 0.97937
|  | -6.426 | 0.98402 | 0.97439 | 0.97937
|  | -6.384 | 0.98435 | 0.97466 | 0.97968
|  | -6.342 | 0.98435 | 0.97466 | 0.97968
|  | -6.3 | 0.98469 | 0.97466 | 0.97984
|  | -6.258 | 0.98469 | 0.97512 | 0.97984
|  | -6.216 | 0.98485 | 0.97512 | 0.98012
|  | -6.174 | 0.98485 | 0.97512 | 0.98012
|  | -6.132 | 0.98503 | 0.97526 | 0.98059
|  | -6.09 | 0.98503 | 0.97526 | 0.98059
|  | -6.048 | 0.98568 | 0.97585 | 0.98073
|  | -6.006 | 0.98568 | 0.97585 | 0.98073
|  | -5.964 | 0.98602 | 0.97629 | 0.98103
|  | -5.922 | 0.98602 | 0.97629 | 0.98103
|  | -5.88 | 0.9862 | 0.97658 | 0.98133
|  | -5.838 | 0.9862 | 0.97658 | 0.98133
|  | -5.796 | 0.98636 | 0.97658 | 0.98161
|  | -5.754 | 0.98636 | 0.97702 | 0.98161
|  | -5.712 | 0.98685 | 0.97732 | 0.98178
|  | -5.67 | 0.98685 | 0.97732 | 0.98178
|  | -5.628 | 0.98734 | 0.97732 | 0.98236
|  | -5.586 | 0.98734 | 0.97759 | 0.98236
|  | -5.544 | 0.98768 | 0.97759 | 0.98283
|  | -5.502 | 0.98768 | 0.97805 | 0.98283
|  | -5.46 | 0.98817 | 0.97832 | 0.98327
|  | -5.418 | 0.98817 | 0.97832 | 0.98327
|  | -5.376 | 0.98851 | 0.97892 | 0.98385
|  | -5.334 | 0.98851 | 0.97892 | 0.98385
|  | -5.292 | 0.98885 | 0.97935 | 0.98416
|  | -5.25 | 0.98885 | 0.97935 | 0.98416
|  | -5.208 | 0.98885 | 0.97951 | 0.98476
|  | -5.166 | 0.98885 | 0.97951 | 0.98476
|  | -5.124 | 0.98919 | 0.97951 | 0.9849
|  | -5.082 | 0.98919 | 0.97965 | 0.9849
|  | -5.04 | 0.98953 | 0.97965 | 0.98521
|  | -4.998 | 0.98953 | 0.97995 | 0.98521
|  | -4.956 | 0.98968 | 0.97995 | 0.98565
|  | -4.914 | 0.98968 | 0.98008 | 0.98565
|  | -4.872 | 0.98968 | 0.98038 | 0.98609
|  | -4.83 | 0.98968 | 0.98038 | 0.98609
|  | -4.788 | 0.98968 | 0.98068 | 0.98626
|  | -4.746 | 0.98968 | 0.98068 | 0.98626
|  | -4.704 | 0.98984 | 0.98068 | 0.9864
|  | -4.662 | 0.98984 | 0.98098 | 0.9864
|  | -4.62 | 0.99002 | 0.98125 | 0.98684
|  | -4.578 | 0.99002 | 0.98125 | 0.98684
|  | -4.536 | 0.99002 | 0.98125 | 0.98714
|  | -4.494 | 0.99002 | 0.98141 | 0.98714
|  | -4.452 | 0.99036 | 0.98141 | 0.98759
|  | -4.41 | 0.99036 | 0.98171 | 0.98759
|  | -4.368 | 0.99051 | 0.98171 | 0.98789
|  | -4.326 | 0.99051 | 0.98214 | 0.98789
|  | -4.284 | 0.99067 | 0.98258 | 0.98833
|  | -4.242 | 0.99067 | 0.98258 | 0.98833
|  | -4.2 | 0.99101 | 0.98317 | 0.98864
|  | -4.158 | 0.99101 | 0.98317 | 0.98864
|  | -4.116 | 0.99135 | 0.9836 | 0.98894
|  | -4.074 | 0.99135 | 0.9836 | 0.98894
|  | -4.032 | 0.99168 | 0.9836 | 0.98938
|  | -3.99 | 0.99168 | 0.98404 | 0.98938
|  | -3.948 | 0.99184 | 0.98404 | 0.98999
|  | -3.906 | 0.99184 | 0.98447 | 0.98999
|  | -3.864 | 0.99218 | 0.98491 | 0.99057
|  | -3.822 | 0.99218 | 0.98491 | 0.99057
|  | -3.78 | 0.99218 | 0.98537 | 0.99074
|  | -3.738 | 0.99218 | 0.98537 | 0.99074
|  | -3.696 | 0.99267 | 0.98537 | 0.99088
|  | -3.654 | 0.99267 | 0.9858 | 0.99088
|  | -3.612 | 0.99267 | 0.9861 | 0.99132
|  | -3.57 | 0.99267 | 0.9861 | 0.99132
|  | -3.528 | 0.99301 | 0.98637 | 0.99179
|  | -3.486 | 0.99301 | 0.98637 | 0.99179
|  | -3.444 | 0.99335 | 0.98637 | 0.99207
|  | -3.402 | 0.99335 | 0.98667 | 0.99207
|  | -3.36 | 0.9935 | 0.98667 | 0.99237
|  | -3.318 | 0.9935 | 0.98697 | 0.99237
|  | -3.276 | 0.99368 | 0.9874 | 0.99253
|  | -3.234 | 0.99368 | 0.9874 | 0.99253
|  | -3.192 | 0.99368 | 0.9874 | 0.99298
|  | -3.15 | 0.99368 | 0.98783 | 0.99298
|  | -3.108 | 0.99384 | 0.98813 | 0.99312
|  | -3.066 | 0.99384 | 0.98813 | 0.99312
|  | -3.024 | 0.99368 | 0.98813 | 0.99342
|  | -2.982 | 0.99368 | 0.98857 | 0.99342
|  | -2.94 | 0.99384 | 0.98857 | 0.99403
|  | -2.898 | 0.99384 | 0.98902 | 0.99403
|  | -2.856 | 0.99368 | 0.98902 | 0.99461
|  | -2.814 | 0.99368 | 0.9896 | 0.99461
|  | -2.772 | 0.99384 | 0.9896 | 0.99477
|  | -2.73 | 0.99384 | 0.99019 | 0.99477
|  | -2.688 | 0.99384 | 0.99076 | 0.99505
|  | -2.646 | 0.99384 | 0.99076 | 0.99505
|  | -2.604 | 0.99384 | 0.99076 | 0.99552
|  | -2.562 | 0.99384 | 0.99149 | 0.99552
|  | -2.52 | 0.99384 | 0.99149 | 0.99596
|  | -2.478 | 0.99384 | 0.99195 | 0.99596
|  | -2.436 | 0.99384 | 0.99239 | 0.99655
|  | -2.394 | 0.99384 | 0.99239 | 0.99655
|  | -2.352 | 0.994 | 0.99239 | 0.99671
|  | -2.31 | 0.994 | 0.99268 | 0.99671
|  | -2.268 | 0.99418 | 0.99268 | 0.99715
|  | -2.226 | 0.99418 | 0.99296 | 0.99715
|  | -2.184 | 0.99433 | 0.99296 | 0.99729
|  | -2.142 | 0.99433 | 0.99312 | 0.99729
|  | -2.1 | 0.99452 | 0.99341 | 0.99746
|  | -2.058 | 0.99452 | 0.99341 | 0.99746
|  | -2.016 | 0.99483 | 0.99341 | 0.9976
|  | -1.974 | 0.99483 | 0.99369 | 0.9976
|  | -1.932 | 0.99483 | 0.99369 | 0.9979
|  | -1.89 | 0.99483 | 0.99399 | 0.9979
|  | -1.848 | 0.99483 | 0.99428 | 0.99804
|  | -1.806 | 0.99483 | 0.99428 | 0.99804
|  | -1.764 | 0.99501 | 0.99428 | 0.9982
|  | -1.722 | 0.99501 | 0.99458 | 0.9982
|  | -1.68 | 0.99501 | 0.99458 | 0.99834
|  | -1.638 | 0.99501 | 0.99472 | 0.99834
|  | -1.596 | 0.99517 | 0.99472 | 0.99834
|  | -1.554 | 0.99517 | 0.99488 | 0.99834
|  | -1.512 | 0.99517 | 0.99488 | 0.99865
|  | -1.47 | 0.99517 | 0.99515 | 0.99865
|  | -1.428 | 0.9955 | 0.99515 | 0.99865
|  | -1.386 | 0.9955 | 0.99561 | 0.99865
|  | -1.344 | 0.99566 | 0.99618 | 0.99879
|  | -1.302 | 0.99566 | 0.99618 | 0.99879
|  | -1.26 | 0.99584 | 0.99618 | 0.99895
|  | -1.218 | 0.99584 | 0.99648 | 0.99895
|  | -1.176 | 0.996 | 0.99648 | 0.99909
|  | -1.134 | 0.996 | 0.99662 | 0.99909
|  | -1.092 | 0.99649 | 0.99662 | 0.99909
|  | -1.05 | 0.99649 | 0.99691 | 0.99909
|  | -1.008 | 0.99701 | 0.99691 | 0.99925
|  | -0.966 | 0.99701 | 0.99721 | 0.99925
|  | -0.924 | 0.99732 | 0.99735 | 0.99925
|  | -0.882 | 0.99732 | 0.99735 | 0.99925
|  | -0.84 | 0.99784 | 0.99735 | 0.99939
|  | -0.798 | 0.99784 | 0.9978 | 0.99939
|  | -0.756 | 0.99815 | 0.9978 | 0.99953
|  | -0.714 | 0.99815 | 0.99824 | 0.99953
|  | -0.672 | 0.99867 | 0.99854 | 0.99953
|  | -0.63 | 0.99867 | 0.99854 | 0.99953
|  | -0.588 | 0.99883 | 0.99881 | 0.99984
|  | -0.546 | 0.99883 | 0.99881 | 0.99984
|  | -0.504 | 0.99917 | 0.99881 | 1
|  | -0.462 | 0.99917 | 0.99881 | 1
|  | -0.42 | 0.99966 | 0.99911 | 0.99984
|  | -0.378 | 0.99966 | 0.99911 | 0.99984
|  | -0.336 | 0.99982 | 0.99911 | 0.99984
|  | -0.294 | 0.99982 | 0.99954 | 0.99984
|  | -0.252 | 1 | 0.99954 | 1
|  | -0.21 | 1 | 0.99954 | 1
|  | -0.168 | 1 | 0.99954 | 0.99984
|  | -0.126 | 1 | 0.9997 | 0.99984
|  | -0.084 | 1 | 0.9997 | 0.99984
|  | -0.042 | 1 | 1 | 0.99984
|  | 0 | 1 | 1 | 0.9997
|  | 0.042 | 1 | 0.99984 | 0.9997
|  | 0.084 | 0.99982 | 0.99984 | 0.99953
|  | 0.126 | 0.99982 | 0.9997 | 0.99953
|  | 0.168 | 0.99982 | 0.9997 | 0.99939
|  | 0.21 | 0.99982 | 0.9997 | 0.99939
|  | 0.252 | 0.99966 | 0.9997 | 0.99909
|  | 0.294 | 0.99966 | 0.9997 | 0.99909
|  | 0.336 | 0.99932 | 0.9997 | 0.99879
|  | 0.378 | 0.99932 | 0.99984 | 0.99879
|  | 0.42 | 0.99867 | 0.99984 | 0.99865
|  | 0.462 | 0.99867 | 0.9997 | 0.99865
|  | 0.504 | 0.99849 | 0.9997 | 0.99834
|  | 0.546 | 0.99849 | 0.99941 | 0.99834
|  | 0.588 | 0.99784 | 0.99941 | 0.9979
|  | 0.63 | 0.99784 | 0.99941 | 0.9979
|  | 0.672 | 0.99766 | 0.99941 | 0.9976
|  | 0.714 | 0.99766 | 0.99911 | 0.9976
|  | 0.756 | 0.99751 | 0.99911 | 0.99729
|  | 0.798 | 0.99751 | 0.99881 | 0.99729
|  | 0.84 | 0.99701 | 0.99881 | 0.99715
|  | 0.882 | 0.99701 | 0.99867 | 0.99715
|  | 0.924 | 0.99667 | 0.99867 | 0.99701
|  | 0.966 | 0.99667 | 0.99838 | 0.99701
|  | 1.008 | 0.99618 | 0.99838 | 0.99671
|  | 1.05 | 0.99618 | 0.99808 | 0.99671
|  | 1.092 | 0.99566 | 0.99808 | 0.99627
|  | 1.134 | 0.99566 | 0.99764 | 0.99627
|  | 1.176 | 0.99535 | 0.99764 | 0.9961
|  | 1.218 | 0.99535 | 0.99735 | 0.9961
|  | 1.26 | 0.99517 | 0.99735 | 0.9958
|  | 1.302 | 0.99517 | 0.99721 | 0.9958
|  | 1.344 | 0.99483 | 0.99721 | 0.99552
|  | 1.386 | 0.99483 | 0.99678 | 0.99552
|  | 1.428 | 0.99467 | 0.99678 | 0.99536
|  | 1.47 | 0.99467 | 0.99618 | 0.99536
|  | 1.512 | 0.99433 | 0.99618 | 0.99505
|  | 1.554 | 0.99433 | 0.99588 | 0.99505
|  | 1.596 | 0.994 | 0.99588 | 0.99461
|  | 1.638 | 0.994 | 0.99531 | 0.99461
|  | 1.68 | 0.99384 | 0.99531 | 0.99403
|  | 1.722 | 0.99384 | 0.99502 | 0.99403
|  | 1.764 | 0.99384 | 0.99502 | 0.99356
|  | 1.806 | 0.99384 | 0.99488 | 0.99356
|  | 1.848 | 0.99368 | 0.99488 | 0.99328
|  | 1.89 | 0.99368 | 0.99472 | 0.99328
|  | 1.932 | 0.9935 | 0.99472 | 0.99298
|  | 1.974 | 0.9935 | 0.99442 | 0.99298
|  | 2.016 | 0.9935 | 0.99442 | 0.99253
|  | 2.058 | 0.9935 | 0.99399 | 0.99253
|  | 2.1 | 0.9935 | 0.99399 | 0.99207
|  | 2.142 | 0.9935 | 0.99341 | 0.99207
|  | 2.184 | 0.99335 | 0.99341 | 0.99162
|  | 2.226 | 0.99335 | 0.99296 | 0.99162
|  | 2.268 | 0.99316 | 0.99296 | 0.99118
|  | 2.31 | 0.99316 | 0.99282 | 0.99118
|  | 2.352 | 0.99285 | 0.99282 | 0.99088
|  | 2.394 | 0.99285 | 0.99252 | 0.99088
|  | 2.436 | 0.99252 | 0.99252 | 0.99074
|  | 2.478 | 0.99252 | 0.99223 | 0.99074
|  | 2.52 | 0.99252 | 0.99223 | 0.99043
|  | 2.562 | 0.99252 | 0.99195 | 0.99043
|  | 2.604 | 0.99218 | 0.99195 | 0.99013
|  | 2.646 | 0.99218 | 0.99136 | 0.99013
|  | 2.688 | 0.99202 | 0.99136 | 0.98969
|  | 2.73 | 0.99202 | 0.99076 | 0.98969
|  | 2.772 | 0.99218 | 0.99076 | 0.98938
|  | 2.814 | 0.99218 | 0.99033 | 0.98938
|  | 2.856 | 0.99202 | 0.99033 | 0.98908
|  | 2.898 | 0.99202 | 0.98989 | 0.98908
|  | 2.94 | 0.99184 | 0.98989 | 0.9888
|  | 2.982 | 0.99184 | 0.98946 | 0.9888
|  | 3.024 | 0.99168 | 0.98946 | 0.9885
|  | 3.066 | 0.99168 | 0.98916 | 0.9885
|  | 3.108 | 0.99168 | 0.98916 | 0.98833
|  | 3.15 | 0.99168 | 0.98873 | 0.98833
|  | 3.192 | 0.9915 | 0.98873 | 0.98789
|  | 3.234 | 0.9915 | 0.98813 | 0.98789
|  | 3.276 | 0.99135 | 0.98813 | 0.98745
|  | 3.318 | 0.99135 | 0.98783 | 0.98745
|  | 3.36 | 0.99101 | 0.98783 | 0.98714
|  | 3.402 | 0.99101 | 0.9874 | 0.98714
|  | 3.444 | 0.99085 | 0.9874 | 0.98656
|  | 3.486 | 0.99085 | 0.98697 | 0.98656
|  | 3.528 | 0.99067 | 0.98697 | 0.98609
|  | 3.57 | 0.99067 | 0.98683 | 0.98609
|  | 3.612 | 0.99036 | 0.98683 | 0.98565
|  | 3.654 | 0.99036 | 0.98637 | 0.98565
|  | 3.696 | 0.99018 | 0.98637 | 0.98535
|  | 3.738 | 0.99018 | 0.98594 | 0.98535
|  | 3.78 | 0.99002 | 0.98594 | 0.9849
|  | 3.822 | 0.99002 | 0.98564 | 0.9849
|  | 3.864 | 0.98984 | 0.98564 | 0.98446
|  | 3.906 | 0.98984 | 0.98537 | 0.98446
|  | 3.948 | 0.98968 | 0.98537 | 0.98385
|  | 3.99 | 0.98968 | 0.98507 | 0.98385
|  | 4.032 | 0.98984 | 0.98507 | 0.98371
|  | 4.074 | 0.98984 | 0.98491 | 0.98371
|  | 4.116 | 0.98984 | 0.98491 | 0.98341
|  | 4.158 | 0.98984 | 0.98463 | 0.98341
|  | 4.2 | 0.98984 | 0.98463 | 0.98311
|  | 4.242 | 0.98984 | 0.98404 | 0.98311
|  | 4.284 | 0.98968 | 0.98404 | 0.98297
|  | 4.326 | 0.98968 | 0.98374 | 0.98297
|  | 4.368 | 0.98953 | 0.98374 | 0.98283
|  | 4.41 | 0.98953 | 0.98317 | 0.98283
|  | 4.452 | 0.98919 | 0.98317 | 0.98252
|  | 4.494 | 0.98919 | 0.98287 | 0.98252
|  | 4.536 | 0.98901 | 0.98287 | 0.98208
|  | 4.578 | 0.98901 | 0.98244 | 0.98208
|  | 4.62 | 0.98885 | 0.98244 | 0.98192
|  | 4.662 | 0.98885 | 0.98214 | 0.98192
|  | 4.704 | 0.98851 | 0.98214 | 0.98178
|  | 4.746 | 0.98851 | 0.98184 | 0.98178
|  | 4.788 | 0.98817 | 0.98184 | 0.98178
|  | 4.83 | 0.98817 | 0.98155 | 0.98178
|  | 4.872 | 0.98768 | 0.98155 | 0.98147
|  | 4.914 | 0.98768 | 0.98111 | 0.98147
|  | 4.956 | 0.98734 | 0.98111 | 0.98133
|  | 4.998 | 0.98734 | 0.98081 | 0.98133
|  | 5.04 | 0.98685 | 0.98081 | 0.98117
|  | 5.082 | 0.98685 | 0.98081 | 0.98117
|  | 5.124 | 0.98669 | 0.98081 | 0.98103
|  | 5.166 | 0.98669 | 0.98068 | 0.98103
|  | 5.208 | 0.98651 | 0.98068 | 0.98073
|  | 5.25 | 0.98651 | 0.98038 | 0.98073
|  | 5.292 | 0.98651 | 0.98038 | 0.98059
|  | 5.334 | 0.98651 | 0.98008 | 0.98059
|  | 5.376 | 0.98636 | 0.98008 | 0.98028
|  | 5.418 | 0.98636 | 0.97979 | 0.98028
|  | 5.46 | 0.98586 | 0.97979 | 0.97998
|  | 5.502 | 0.98586 | 0.97921 | 0.97998
|  | 5.544 | 0.98568 | 0.97921 | 0.97968
|  | 5.586 | 0.98568 | 0.97862 | 0.97968
|  | 5.628 | 0.98552 | 0.97862 | 0.97923
|  | 5.67 | 0.98552 | 0.97805 | 0.97923
|  | 5.712 | 0.98519 | 0.97805 | 0.97893
|  | 5.754 | 0.98519 | 0.97759 | 0.97893
|  | 5.796 | 0.98485 | 0.97759 | 0.97835
|  | 5.838 | 0.98485 | 0.97702 | 0.97835
|  | 5.88 | 0.98454 | 0.97702 | 0.97774
|  | 5.922 | 0.98454 | 0.97642 | 0.97774
|  | 5.964 | 0.98402 | 0.97642 | 0.97713
|  | 6.006 | 0.98402 | 0.97599 | 0.97713
|  | 6.048 | 0.98337 | 0.97599 | 0.97639
|  | 6.09 | 0.98337 | 0.97569 | 0.97639
|  | 6.132 | 0.98287 | 0.97569 | 0.9758
|  | 6.174 | 0.98287 | 0.97512 | 0.9758
|  | 6.216 | 0.98235 | 0.97512 | 0.9752
|  | 6.258 | 0.98235 | 0.97466 | 0.9752
|  | 6.3 | 0.98204 | 0.97466 | 0.97445
|  | 6.342 | 0.98204 | 0.97439 | 0.97445
|  | 6.384 | 0.98152 | 0.97439 | 0.9737
|  | 6.426 | 0.98152 | 0.97423 | 0.9737
|  | 6.468 | 0.98103 | 0.97423 | 0.97265
|  | 6.51 | 0.98103 | 0.97393 | 0.97265
|  | 6.552 | 0.98069 | 0.97393 | 0.97146
|  | 6.594 | 0.98069 | 0.9735 | 0.97146
|  | 6.636 | 0.98038 | 0.9735 | 0.97027
|  | 6.678 | 0.98038 | 0.97306 | 0.97027
|  | 6.72 | 0.98004 | 0.97306 | 0.96892
|  | 6.762 | 0.98004 | 0.97247 | 0.96892
|  | 6.804 | 0.97955 | 0.97247 | 0.96743
|  | 6.846 | 0.97955 | 0.9719 | 0.96743
|  | 6.888 | 0.97921 | 0.9719 | 0.96593
|  | 6.93 | 0.97921 | 0.9713 | 0.96593
|  | 6.972 | 0.97871 | 0.9713 | 0.96399
|  | 7.014 | 0.97871 | 0.97101 | 0.96399
|  | 7.056 | 0.97838 | 0.97101 | 0.96192
|  | 7.098 | 0.97838 | 0.97043 | 0.96192
|  | 7.14 | 0.97804 | 0.97043 | 0.95996
|  | 7.182 | 0.97804 | 0.96984 | 0.95996
|  | 7.224 | 0.97755 | 0.96984 | 0.95744
|  | 7.266 | 0.97755 | 0.96897 | 0.95744
|  | 7.308 | 0.97705 | 0.96897 | 0.95489
|  | 7.35 | 0.97705 | 0.96824 | 0.95489
|  | 7.392 | 0.97638 | 0.96824 | 0.95221
|  | 7.434 | 0.97638 | 0.96751 | 0.95221
|  | 7.476 | 0.9757 | 0.96751 | 0.94936
|  | 7.518 | 0.9757 | 0.96661 | 0.94936
|  | 7.56 | 0.97521 | 0.96661 | 0.94638
|  | 7.602 | 0.97521 | 0.96604 | 0.94638
|  | 7.644 | 0.97471 | 0.96604 | 0.94309
|  | 7.686 | 0.97471 | 0.96515 | 0.94309
|  | 7.728 | 0.97404 | 0.96515 | 0.93952
|  | 7.77 | 0.97404 | 0.96415 | 0.93952
|  | 7.812 | 0.9732 | 0.96415 | 0.93578
|  | 7.854 | 0.9732 | 0.96296 | 0.93578
|  | 7.896 | 0.97206 | 0.96296 | 0.93175
|  | 7.938 | 0.97206 | 0.96209 | 0.93175
|  | 7.98 | 0.97089 | 0.96209 | 0.92696
|  | 8.022 | 0.97089 | 0.96092 | 0.92696
|  | 8.064 | 0.97006 | 0.96092 | 0.92218
|  | 8.106 | 0.97006 | 0.95959 | 0.92218
|  | 8.148 | 0.96889 | 0.95959 | 0.91695
|  | 8.19 | 0.96889 | 0.95829 | 0.91695
|  | 8.232 | 0.96757 | 0.95829 | 0.91128
|  | 8.274 | 0.96757 | 0.95653 | 0.91128
|  | 8.316 | 0.96624 | 0.95653 | 0.90545
|  | 8.358 | 0.96624 | 0.95463 | 0.90545
|  | 8.4 | 0.96473 | 0.95463 | 0.89889
|  | 8.442 | 0.96473 | 0.95244 | 0.89889
|  | 8.484 | 0.96307 | 0.95244 | 0.89201
|  | 8.526 | 0.96307 | 0.95008 | 0.89201
|  | 8.568 | 0.96141 | 0.95008 | 0.8847
|  | 8.61 | 0.96141 | 0.94745 | 0.8847
|  | 8.652 | 0.95959 | 0.94745 | 0.87679
|  | 8.694 | 0.95959 | 0.94466 | 0.87679
|  | 8.736 | 0.95759 | 0.94466 | 0.86858
|  | 8.778 | 0.95759 | 0.94146 | 0.86858
|  | 8.82 | 0.95543 | 0.94146 | 0.8602
|  | 8.862 | 0.95543 | 0.93808 | 0.8602
|  | 8.904 | 0.95275 | 0.93808 | 0.85124
|  | 8.946 | 0.95275 | 0.93458 | 0.85124
|  | 8.988 | 0.9501 | 0.93458 | 0.84198
|  | 9.03 | 0.9501 | 0.93049 | 0.84198
|  | 9.072 | 0.94742 | 0.93049 | 0.83227
|  | 9.114 | 0.94742 | 0.92653 | 0.83227
|  | 9.156 | 0.94462 | 0.92653 | 0.82212
|  | 9.198 | 0.94462 | 0.92228 | 0.82212
|  | 9.24 | 0.94129 | 0.92228 | 0.81167
|  | 9.282 | 0.94129 | 0.91715 | 0.81167
|  | 9.324 | 0.93796 | 0.91715 | 0.80047
|  | 9.366 | 0.93796 | 0.9119 | 0.80047
|  | 9.408 | 0.93412 | 0.9119 | 0.78882
|  | 9.45 | 0.93412 | 0.90618 | 0.78882
|  | 9.492 | 0.93014 | 0.90618 | 0.77702
|  | 9.534 | 0.93014 | 0.90019 | 0.77702
|  | 9.576 | 0.92598 | 0.90019 | 0.76448
|  | 9.618 | 0.92598 | 0.8936 | 0.76448
|  | 9.66 | 0.92133 | 0.8936 | 0.75135
|  | 9.702 | 0.92133 | 0.88628 | 0.75135
|  | 9.744 | 0.91616 | 0.88628 | 0.73774
|  | 9.786 | 0.91616 | 0.87853 | 0.73774
|  | 9.828 | 0.91083 | 0.87853 | 0.72386
|  | 9.87 | 0.91083 | 0.87032 | 0.72386
|  | 9.912 | 0.90519 | 0.87032 | 0.70953
|  | 9.954 | 0.90519 | 0.86141 | 0.70953
|  | 9.996 | 0.89869 | 0.86141 | 0.6946
|  | 10.038 | 0.89869 | 0.85203 | 0.6946
|  | 10.08 | 0.89204 | 0.85203 | 0.6795
|  | 10.122 | 0.89204 | 0.84268 | 0.6795
|  | 10.164 | 0.88505 | 0.84268 | 0.66443
|  | 10.206 | 0.88505 | 0.83271 | 0.66443
|  | 10.248 | 0.8779 | 0.83271 | 0.64919
|  | 10.29 | 0.8779 | 0.82246 | 0.64919
|  | 10.332 | 0.87026 | 0.82246 | 0.63365
|  | 10.374 | 0.87026 | 0.81149 | 0.63365
|  | 10.416 | 0.8621 | 0.81149 | 0.61797
|  | 10.458 | 0.8621 | 0.80024 | 0.61797
|  | 10.5 | 0.85363 | 0.80024 | 0.60229
|  | 10.542 | 0.85363 | 0.7888 | 0.60229
|  | 10.584 | 0.84482 | 0.7888 | 0.58661
|  | 10.626 | 0.84482 | 0.77666 | 0.58661
|  | 10.668 | 0.83533 | 0.77666 | 0.57065
|  | 10.71 | 0.83533 | 0.76409 | 0.57065
|  | 10.752 | 0.82517 | 0.76409 | 0.55466
|  | 10.794 | 0.82517 | 0.75121 | 0.55466
|  | 10.836 | 0.81488 | 0.75121 | 0.53882
|  | 10.878 | 0.81488 | 0.73788 | 0.53882
|  | 10.92 | 0.80406 | 0.73788 | 0.523
|  | 10.962 | 0.80406 | 0.72384 | 0.523
|  | 11.004 | 0.79258 | 0.72384 | 0.50718
|  | 11.046 | 0.79258 | 0.7095 | 0.50718
|  | 11.088 | 0.78026 | 0.7095 | 0.49133
|  | 11.13 | 0.78026 | 0.69471 | 0.49133
|  | 11.172 | 0.76797 | 0.69471 | 0.47581
|  | 11.214 | 0.76797 | 0.67964 | 0.47581
|  | 11.256 | 0.755 | 0.67964 | 0.46058
|  | 11.298 | 0.755 | 0.66427 | 0.46058
|  | 11.34 | 0.74185 | 0.66427 | 0.44548
|  | 11.382 | 0.74185 | 0.64877 | 0.44548
|  | 11.424 | 0.72838 | 0.64877 | 0.43085
|  | 11.466 | 0.72838 | 0.6334 | 0.43085
|  | 11.508 | 0.71489 | 0.6334 | 0.41652
|  | 11.55 | 0.71489 | 0.61804 | 0.41652
|  | 11.592 | 0.70109 | 0.61804 | 0.40278
|  | 11.634 | 0.70109 | 0.60251 | 0.40278
|  | 11.676 | 0.68711 | 0.60251 | 0.3892
|  | 11.718 | 0.68711 | 0.58685 | 0.3892
|  | 11.76 | 0.67282 | 0.58685 | 0.3759
|  | 11.802 | 0.67282 | 0.57148 | 0.3759
|  | 11.844 | 0.65852 | 0.57148 | 0.36306
|  | 11.886 | 0.65852 | 0.55598 | 0.36306
|  | 11.928 | 0.6442 | 0.55598 | 0.35051
|  | 11.97 | 0.6442 | 0.54018 | 0.35051
|  | 12.012 | 0.62923 | 0.54018 | 0.33826
|  | 12.054 | 0.62923 | 0.52465 | 0.33826
|  | 12.096 | 0.61426 | 0.52465 | 0.32647
|  | 12.138 | 0.61426 | 0.50928 | 0.32647
|  | 12.18 | 0.59914 | 0.50928 | 0.31497
|  | 12.222 | 0.59914 | 0.49392 | 0.31497
|  | 12.264 | 0.58383 | 0.49392 | 0.30377
|  | 12.306 | 0.58383 | 0.47855 | 0.30377
|  | 12.348 | 0.56818 | 0.47855 | 0.29287
|  | 12.39 | 0.56818 | 0.46305 | 0.29287
|  | 12.432 | 0.55238 | 0.46305 | 0.28211
|  | 12.474 | 0.55238 | 0.44782 | 0.28211
|  | 12.516 | 0.53658 | 0.44782 | 0.27196
|  | 12.558 | 0.53658 | 0.43291 | 0.27196
|  | 12.6 | 0.52096 | 0.43291 | 0.26226
|  | 12.642 | 0.52096 | 0.41782 | 0.26226
|  | 12.684 | 0.50516 | 0.41782 | 0.25283
|  | 12.726 | 0.50516 | 0.40318 | 0.25283
|  | 12.768 | 0.48951 | 0.40318 | 0.24417
|  | 12.81 | 0.48951 | 0.38944 | 0.24417
|  | 12.852 | 0.47439 | 0.38944 | 0.23582
|  | 12.894 | 0.47439 | 0.37597 | 0.23582
|  | 12.936 | 0.45942 | 0.37597 | 0.22791
|  | 12.978 | 0.45942 | 0.36266 | 0.22791
|  | 13.02 | 0.4446 | 0.36266 | 0.22044
|  | 13.062 | 0.4446 | 0.34963 | 0.22044
|  | 13.104 | 0.43013 | 0.34963 | 0.21325
|  | 13.146 | 0.43013 | 0.33705 | 0.21325
|  | 13.188 | 0.41583 | 0.33705 | 0.2067
|  | 13.23 | 0.41583 | 0.32489 | 0.2067
|  | 13.272 | 0.40219 | 0.32489 | 0.20042
|  | 13.314 | 0.40219 | 0.31304 | 0.20042
|  | 13.356 | 0.38839 | 0.31304 | 0.19445
|  | 13.398 | 0.38839 | 0.30163 | 0.19445
|  | 13.44 | 0.37474 | 0.30163 | 0.18861
|  | 13.482 | 0.37474 | 0.29095 | 0.18861
|  | 13.524 | 0.36162 | 0.29095 | 0.18311
|  | 13.566 | 0.36162 | 0.28055 | 0.18311
|  | 13.608 | 0.34896 | 0.28055 | 0.17772
|  | 13.65 | 0.34896 | 0.27031 | 0.17772
|  | 13.692 | 0.33633 | 0.27031 | 0.17249
|  | 13.734 | 0.33633 | 0.26022 | 0.17249
|  | 13.776 | 0.32386 | 0.26022 | 0.16743
|  | 13.818 | 0.32386 | 0.25071 | 0.16743
|  | 13.86 | 0.31187 | 0.25071 | 0.16264
|  | 13.902 | 0.31187 | 0.24163 | 0.16264
|  | 13.944 | 0.30039 | 0.24163 | 0.15786
|  | 13.986 | 0.30039 | 0.23285 | 0.15786
|  | 14.028 | 0.28926 | 0.23285 | 0.15324
|  | 14.07 | 0.28926 | 0.2245 | 0.15324
|  | 14.112 | 0.27845 | 0.2245 | 0.14876
|  | 14.154 | 0.27845 | 0.21675 | 0.14876
|  | 14.196 | 0.26847 | 0.21675 | 0.14442
|  | 14.238 | 0.26847 | 0.20927 | 0.14442
|  | 14.28 | 0.25899 | 0.20927 | 0.14024
|  | 14.322 | 0.25899 | 0.20196 | 0.14024
|  | 14.364 | 0.24966 | 0.20196 | 0.1362
|  | 14.406 | 0.24966 | 0.1951 | 0.1362
|  | 14.448 | 0.24069 | 0.1951 | 0.13233
|  | 14.49 | 0.24069 | 0.18851 | 0.13233
|  | 14.532 | 0.23219 | 0.18851 | 0.1286
|  | 14.574 | 0.23219 | 0.18236 | 0.1286
|  | 14.616 | 0.22421 | 0.18236 | 0.12486
|  | 14.658 | 0.22421 | 0.17635 | 0.12486
|  | 14.7 | 0.21639 | 0.17635 | 0.12113
|  | 14.742 | 0.21639 | 0.17049 | 0.12113
|  | 14.784 | 0.20859 | 0.17049 | 0.11754
|  | 14.826 | 0.20859 | 0.1651 | 0.11754
|  | 14.868 | 0.20126 | 0.1651 | 0.11394
|  | 14.91 | 0.20126 | 0.15997 | 0.11394
|  | 14.952 | 0.19427 | 0.15997 | 0.11051
|  | 14.994 | 0.19427 | 0.15469 | 0.11051
|  | 15.036 | 0.18728 | 0.15469 | 0.10708
|  | 15.078 | 0.18728 | 0.14957 | 0.10708
|  | 15.12 | 0.18063 | 0.14957 | 0.10379
|  | 15.162 | 0.18063 | 0.14488 | 0.10379
|  | 15.204 | 0.17431 | 0.14488 | 0.1005
|  | 15.246 | 0.17431 | 0.14022 | 0.1005
|  | 15.288 | 0.168 | 0.14022 | 0.097235
|  | 15.33 | 0.168 | 0.13567 | 0.097235
|  | 15.372 | 0.16202 | 0.13567 | 0.093945
|  | 15.414 | 0.16202 | 0.13114 | 0.093945
|  | 15.456 | 0.15635 | 0.13114 | 0.090795
|  | 15.498 | 0.15635 | 0.12689 | 0.090795
|  | 15.54 | 0.15103 | 0.12689 | 0.087808
|  | 15.582 | 0.15103 | 0.12293 | 0.087808
|  | 15.624 | 0.14604 | 0.12293 | 0.084984
|  | 15.666 | 0.14604 | 0.119 | 0.084984
|  | 15.708 | 0.14123 | 0.119 | 0.082137
|  | 15.75 | 0.14123 | 0.11504 | 0.082137
|  | 15.792 | 0.13639 | 0.11504 | 0.079454
|  | 15.834 | 0.13639 | 0.11152 | 0.079454
|  | 15.876 | 0.1319 | 0.11152 | 0.076771
|  | 15.918 | 0.1319 | 0.10802 | 0.076771
|  | 15.96 | 0.1274 | 0.10802 | 0.074087
|  | 16.002 | 0.1274 | 0.1045 | 0.074087
|  | 16.044 | 0.12309 | 0.1045 | 0.071544
|  | 16.086 | 0.12309 | 0.10114 | 0.071544
|  | 16.128 | 0.11893 | 0.10114 | 0.069
|  | 16.17 | 0.11893 | 0.097777 | 0.069
|  | 16.212 | 0.11477 | 0.097777 | 0.06662
|  | 16.254 | 0.11477 | 0.094553 | 0.06662
|  | 16.296 | 0.11077 | 0.094553 | 0.06438
|  | 16.338 | 0.11077 | 0.091329 | 0.06438
|  | 16.38 | 0.10679 | 0.091329 | 0.061976
|  | 16.422 | 0.10679 | 0.088105 | 0.061976
|  | 16.464 | 0.10297 | 0.088105 | 0.059596
|  | 16.506 | 0.10297 | 0.084881 | 0.059596
|  | 16.548 | 0.099124 | 0.084881 | 0.057356
|  | 16.59 | 0.099124 | 0.081817 | 0.057356
|  | 16.632 | 0.095486 | 0.081817 | 0.055116
|  | 16.674 | 0.095486 | 0.078592 | 0.055116
|  | 16.716 | 0.091821 | 0.078592 | 0.052876
|  | 16.758 | 0.091821 | 0.075368 | 0.052876
|  | 16.8 | 0.088312 | 0.075368 | 0.050776
|  | 16.842 | 0.088312 | 0.072304 | 0.050776
|  | 16.884 | 0.08483 | 0.072304 | 0.048699
|  | 16.926 | 0.08483 | 0.069377 | 0.048699
|  | 16.968 | 0.081503 | 0.069377 | 0.046739
|  | 17.01 | 0.081503 | 0.06645 | 0.046739
|  | 17.052 | 0.078177 | 0.06645 | 0.044662
|  | 17.094 | 0.078177 | 0.06366 | 0.044662
|  | 17.136 | 0.075006 | 0.06366 | 0.042562
|  | 17.178 | 0.075006 | 0.060894 | 0.042562
|  | 17.22 | 0.071861 | 0.060894 | 0.040625
|  | 17.262 | 0.071861 | 0.058104 | 0.040625
|  | 17.304 | 0.06869 | 0.058104 | 0.038689
|  | 17.346 | 0.06869 | 0.055337 | 0.038689
|  | 17.388 | 0.065702 | 0.055337 | 0.036892
|  | 17.43 | 0.065702 | 0.052685 | 0.036892
|  | 17.472 | 0.062531 | 0.052685 | 0.034955
|  | 17.514 | 0.062531 | 0.050055 | 0.034955
|  | 17.556 | 0.059542 | 0.050055 | 0.033158
|  | 17.598 | 0.059542 | 0.047562 | 0.033158
|  | 17.64 | 0.056553 | 0.047562 | 0.031362
|  | 17.682 | 0.056553 | 0.045093 | 0.031362
|  | 17.724 | 0.05372 | 0.045093 | 0.029565
|  | 17.766 | 0.05372 | 0.04244 | 0.029565
|  | 17.808 | 0.050888 | 0.04244 | 0.027628
|  | 17.85 | 0.050888 | 0.039971 | 0.027628
|  | 17.892 | 0.048081 | 0.039971 | 0.025995
|  | 17.934 | 0.048081 | 0.037478 | 0.025995
|  | 17.976 | 0.045248 | 0.037478 | 0.024338
|  | 18.018 | 0.045248 | 0.034986 | 0.024338
|  | 18.06 | 0.042415 | 0.034986 | 0.022564
|  | 18.102 | 0.042415 | 0.032653 | 0.022564
|  | 18.144 | 0.039582 | 0.032653 | 0.020908
|  | 18.186 | 0.039582 | 0.030458 | 0.020908
|  | 18.228 | 0.036749 | 0.030458 | 0.019274
|  | 18.27 | 0.036749 | 0.028103 | 0.019274
|  | 18.312 | 0.034254 | 0.028103 | 0.017781
|  | 18.354 | 0.034254 | 0.025908 | 0.017781
|  | 18.396 | 0.031603 | 0.025908 | 0.016287
|  | 18.438 | 0.031603 | 0.023873 | 0.016287
|  | 18.48 | 0.028952 | 0.023873 | 0.014794
|  | 18.522 | 0.028952 | 0.021677 | 0.014794
|  | 18.564 | 0.026275 | 0.021677 | 0.013301
|  | 18.606 | 0.026275 | 0.01962 | 0.013301
|  | 18.648 | 0.02378 | 0.01962 | 0.011947
|  | 18.69 | 0.02378 | 0.017722 | 0.011947
|  | 18.732 | 0.021285 | 0.017722 | 0.010617
|  | 18.774 | 0.021285 | 0.015824 | 0.010617
|  | 18.816 | 0.01879 | 0.015824 | 0.0092638
|  | 18.858 | 0.01879 | 0.013903 | 0.0092638
|  | 18.9 | 0.016295 | 0.013903 | 0.0080737
|  | 18.942 | 0.016295 | 0.012005 | 0.0080737
|  | 18.984 | 0.013982 | 0.012005 | 0.0068837
|  | 19.026 | 0.013982 | 0.010107 | 0.0068837
|  | 19.068 | 0.011643 | 0.010107 | 0.0056703
|  | 19.11 | 0.011643 | 0.0083463 | 0.0056703
|  | 19.152 | 0.0091483 | 0.0083463 | 0.0044802
|  | 19.194 | 0.0091483 | 0.0065856 | 0.0044802
|  | 19.236 | 0.0068093 | 0.0065856 | 0.0032902
|  | 19.278 | 0.0068093 | 0.0048477 | 0.0032902
|  | 19.32 | 0.0046521 | 0.0048477 | 0.0021001
|  | 19.362 | 0.0046521 | 0.0032242 | 0.0021001
|  | 19.404 | 0.0023391 | 0.0032242 | 0.0010501
|  | 19.446 | 0.0023391 | 0.0016235 | 0.0010501
|  | 19.488 | 0 | 0.0016235 | 0
|  | 19.53 | 0 | 0 | 0