## Insertion Loss
PFC1064Hx Insertion Loss
|  | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB)
|  |  | Red Port | White Port
|  | 940.2806 | 9.6906 | 4.8681
|  | 940.8818 | 9.8261 | 4.8111
|  | 941.483 | 10.0354 | 4.7429
|  | 942.0842 | 10.2612 | 4.6895
Product Raw Data |  | 942.6854 | 10.4581 | 4.6967
PM to SM Fused Fiber Polarization Combiners |  | 943.2866 | 10.7073 | 4.7043
|  | 943.8878 | 10.9969 | 4.6988
Item # | PFC1064HF | 944.489 | 11.1615 | 4.6697
| PFC1064HA | 945.0902 | 11.3077 | 4.6232
| PFC1064HB | 945.6914 | 11.5431 | 4.5546
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 946.2926 | 11.7586 | 4.5219
|  | 946.8938 | 11.9631 | 4.5111
|  | 947.495 | 12.3157 | 4.3951
|  | 948.0962 | 12.7003 | 4.2929
|  | 948.6974 | 13.0093 | 4.3401
|  | 949.2986 | 13.2598 | 4.3774
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 949.8998 | 13.4797 | 4.3632
|  | 950.501 | 13.7734 | 4.2736
|  | 951.1022 | 14.1095 | 4.1708
Additional Information: |  | 951.7034 | 14.4809 | 4.1022
|  | 952.3046 | 14.8589 | 4.055
|  | 952.9058 | 15.2168 | 4.0185
|  | 953.507 | 15.4827 | 3.9667
|  | 954.1082 | 15.8252 | 3.9273
|  | 954.7094 | 16.4351 | 3.9297
|  | 955.3106 | 17.0401 | 3.9124
|  | 955.9118 | 17.5879 | 3.8695
|  | 956.513 | 18.136 | 3.8345
|  | 957.1142 | 18.729 | 3.8065
|  | 957.7154 | 19.4007 | 3.7809
|  | 958.3166 | 19.9852 | 3.7376
|  | 958.9178 | 20.4844 | 3.6889
|  | 959.519 | 21.061 | 3.6867
|  | 960.1202 | 21.8947 | 3.6654
|  | 960.7214 | 23.0977 | 3.5714
|  | 961.3226 | 23.714 | 3.5161
|  | 961.9238 | 23.7912 | 3.5054
|  | 962.5251 | 24.2098 | 3.4698
|  | 963.1263 | 25.1594 | 3.4136
|  | 963.7275 | 27.018 | 3.3496
|  | 964.3287 | 29.6156 | 3.3272
|  | 964.9299 | 31.9911 | 3.3301
|  | 965.5311 | 31.5832 | 3.2809
|  | 966.1323 | 30.2698 | 3.2218
|  | 966.7335 | 29.1049 | 3.1872
|  | 967.3347 | 27.4921 | 3.1631
|  | 967.9359 | 25.6923 | 3.1493
|  | 968.5371 | 24.8355 | 3.1572
|  | 969.1383 | 24.0928 | 3.1408
|  | 969.7395 | 22.904 | 3.0671
|  | 970.3407 | 21.8747 | 3.003
|  | 970.9419 | 21.0728 | 2.9632
|  | 971.5431 | 20.2368 | 2.9361
|  | 972.1443 | 19.4714 | 2.913
|  | 972.7455 | 18.9076 | 2.8934
|  | 973.3467 | 18.4266 | 2.8808
|  | 973.9479 | 17.9148 | 2.8638
|  | 974.5491 | 17.2258 | 2.8143
|  | 975.1503 | 16.5587 | 2.7556
|  | 975.7515 | 16.0571 | 2.7057
|  | 976.3527 | 15.613 | 2.6702
|  | 976.9539 | 15.1813 | 2.6431
|  | 977.5551 | 14.7639 | 2.6121
|  | 978.1563 | 14.3692 | 2.5833
|  | 978.7575 | 13.9982 | 2.5597
|  | 979.3587 | 13.6034 | 2.5294
|  | 979.9599 | 13.1984 | 2.4959
|  | 980.5611 | 12.8457 | 2.4721
|  | 981.1623 | 12.5405 | 2.4434
|  | 981.7635 | 12.2702 | 2.4023
|  | 982.3647 | 11.9756 | 2.3685
|  | 982.9659 | 11.6708 | 2.3461
|  | 983.5671 | 11.415 | 2.3305
|  | 984.1683 | 11.1581 | 2.3136
|  | 984.7695 | 10.8692 | 2.289
|  | 985.3707 | 10.584 | 2.2541
|  | 985.9719 | 10.3137 | 2.2153
|  | 986.5731 | 10.0572 | 2.1842
|  | 987.1743 | 9.8152 | 2.159
|  | 987.7756 | 9.5915 | 2.1338
|  | 988.3768 | 9.3786 | 2.0969
|  | 988.978 | 9.1657 | 2.0557
|  | 989.5792 | 8.942 | 2.028
|  | 990.1804 | 8.7191 | 2.0024
|  | 990.7816 | 8.5073 | 1.9713
|  | 991.3828 | 8.3081 | 1.9389
|  | 991.984 | 8.1198 | 1.9066
|  | 992.5852 | 7.9418 | 1.8753
|  | 993.1864 | 7.7655 | 1.8516
|  | 993.7876 | 7.588 | 1.8385
|  | 994.3888 | 7.4149 | 1.8268
|  | 994.99 | 7.2512 | 1.8068
|  | 995.5912 | 7.1008 | 1.7711
|  | 996.1924 | 6.9473 | 1.737
|  | 996.7936 | 6.7853 | 1.7119
|  | 997.3948 | 6.6308 | 1.6823
|  | 997.996 | 6.4864 | 1.6532
|  | 998.5972 | 6.3465 | 1.6385
|  | 999.1984 | 6.2057 | 1.6222
|  | 999.7996 | 6.0638 | 1.5958
|  | 1000.4008 | 5.9264 | 1.5692
|  | 1001.002 | 5.7911 | 1.5439
|  | 1001.6032 | 5.6524 | 1.5163
|  | 1002.2044 | 5.5154 | 1.4909
|  | 1002.8056 | 5.3846 | 1.468
|  | 1003.4068 | 5.2593 | 1.4411
|  | 1004.008 | 5.1348 | 1.4128
|  | 1004.6092 | 5.0069 | 1.3897
|  | 1005.2104 | 4.8807 | 1.3678
|  | 1005.8116 | 4.7591 | 1.3437
|  | 1006.4128 | 4.639 | 1.3186
|  | 1007.014 | 4.5229 | 1.2958
|  | 1007.6152 | 4.4169 | 1.2775
|  | 1008.2164 | 4.3165 | 1.2544
|  | 1008.8176 | 4.2167 | 1.2241
|  | 1009.4188 | 4.1139 | 1.1958
|  | 1010.02 | 4.0107 | 1.1742
|  | 1010.6212 | 3.9128 | 1.1587
|  | 1011.2224 | 3.8218 | 1.1422
|  | 1011.8236 | 3.735 | 1.123
|  | 1012.4248 | 3.6453 | 1.1065
|  | 1013.0261 | 3.5534 | 1.0887
|  | 1013.6273 | 3.4648 | 1.0634
|  | 1014.2285 | 3.3824 | 1.04
|  | 1014.8297 | 3.3049 | 1.0217
|  | 1015.4309 | 3.2258 | 1.0003
|  | 1016.0321 | 3.1403 | 0.9767
|  | 1016.6333 | 3.0489 | 0.9566
|  | 1017.2345 | 2.964 | 0.9386
|  | 1017.8357 | 2.8903 | 0.9211
|  | 1018.4369 | 2.819 | 0.9033
|  | 1019.0381 | 2.7478 | 0.8852
|  | 1019.6393 | 2.6776 | 0.8654
|  | 1020.2405 | 2.6042 | 0.8407
|  | 1020.8417 | 2.5262 | 0.8128
|  | 1021.4429 | 2.4469 | 0.7891
|  | 1022.0441 | 2.3694 | 0.7734
|  | 1022.6453 | 2.2955 | 0.7635
|  | 1023.2465 | 2.2249 | 0.7476
|  | 1023.8477 | 2.1596 | 0.7236
|  | 1024.4489 | 2.1018 | 0.702
|  | 1025.0501 | 2.0435 | 0.6828
|  | 1025.6513 | 1.9781 | 0.6617
|  | 1026.2525 | 1.9149 | 0.6429
|  | 1026.8537 | 1.8585 | 0.6278
|  | 1027.4549 | 1.8035 | 0.6126
|  | 1028.0561 | 1.7501 | 0.6009
|  | 1028.6573 | 1.6987 | 0.5967
|  | 1029.2585 | 1.6411 | 0.5926
|  | 1029.8597 | 1.5806 | 0.5813
|  | 1030.4609 | 1.5312 | 0.5618
|  | 1031.0621 | 1.4874 | 0.5396
|  | 1031.6633 | 1.4394 | 0.5204
|  | 1032.2645 | 1.3925 | 0.5031
|  | 1032.8657 | 1.3512 | 0.4882
|  | 1033.4669 | 1.3125 | 0.4783
|  | 1034.0681 | 1.2728 | 0.4695
|  | 1034.6693 | 1.2312 | 0.4577
|  | 1035.2705 | 1.1906 | 0.4462
|  | 1035.8717 | 1.1503 | 0.4353
|  | 1036.4729 | 1.1058 | 0.4214
|  | 1037.0741 | 1.06 | 0.4029
|  | 1037.6754 | 1.0182 | 0.3819
|  | 1038.2766 | 0.9816 | 0.3646
|  | 1038.8778 | 0.9468 | 0.354
|  | 1039.479 | 0.9088 | 0.3474
|  | 1040.0802 | 0.8704 | 0.3425
|  | 1040.6814 | 0.8344 | 0.3369
|  | 1041.2826 | 0.7953 | 0.327
|  | 1041.8838 | 0.7547 | 0.3106
|  | 1042.485 | 0.7209 | 0.2893
|  | 1043.0862 | 0.6926 | 0.2706
|  | 1043.6874 | 0.6658 | 0.2601
|  | 1044.2886 | 0.6413 | 0.2533
|  | 1044.8898 | 0.6171 | 0.2498
|  | 1045.491 | 0.5893 | 0.2531
|  | 1046.0922 | 0.5638 | 0.2537
|  | 1046.6934 | 0.5442 | 0.2431
|  | 1047.2946 | 0.5216 | 0.2278
|  | 1047.8958 | 0.4951 | 0.2138
|  | 1048.497 | 0.4731 | 0.2016
|  | 1049.0982 | 0.4527 | 0.1932
|  | 1049.6994 | 0.4299 | 0.1904
|  | 1050.3006 | 0.411 | 0.1921
|  | 1050.9018 | 0.3968 | 0.1933
|  | 1051.503 | 0.3815 | 0.1893
|  | 1052.1042 | 0.3648 | 0.1841
|  | 1052.7054 | 0.349 | 0.1802
|  | 1053.3066 | 0.3339 | 0.1713
|  | 1053.9078 | 0.3186 | 0.1564
|  | 1054.509 | 0.3028 | 0.1411
|  | 1055.1102 | 0.2867 | 0.1281
|  | 1055.7114 | 0.2729 | 0.1191
|  | 1056.3126 | 0.2659 | 0.1169
|  | 1056.9138 | 0.2619 | 0.1216
|  | 1057.515 | 0.2524 | 0.1293
|  | 1058.1162 | 0.2369 | 0.1305
|  | 1058.7174 | 0.2209 | 0.1206
|  | 1059.3186 | 0.2097 | 0.108
|  | 1059.9198 | 0.2043 | 0.0989
|  | 1060.521 | 0.2013 | 0.0926
|  | 1061.1222 | 0.1983 | 0.0863
|  | 1061.7234 | 0.1936 | 0.0832
|  | 1062.3246 | 0.1861 | 0.0948
|  | 1062.9259 | 0.1787 | 0.1129
|  | 1063.5271 | 0.1767 | 0.1173
|  | 1064.1283 | 0.1802 | 0.1105
|  | 1064.7295 | 0.186 | 0.1008
|  | 1065.3307 | 0.1902 | 0.089
|  | 1065.9319 | 0.1931 | 0.081
|  | 1066.5331 | 0.1979 | 0.0842
|  | 1067.1343 | 0.2043 | 0.0918
|  | 1067.7355 | 0.2112 | 0.0971
|  | 1068.3367 | 0.2187 | 0.1027
|  | 1068.9379 | 0.2255 | 0.1104
|  | 1069.5391 | 0.2305 | 0.1187
|  | 1070.1403 | 0.236 | 0.1251
|  | 1070.7415 | 0.2445 | 0.1268
|  | 1071.3427 | 0.2551 | 0.1229
|  | 1071.9439 | 0.2711 | 0.1162
|  | 1072.5451 | 0.295 | 0.112
|  | 1073.1463 | 0.3122 | 0.1145
|  | 1073.7475 | 0.3163 | 0.1263
|  | 1074.3487 | 0.3241 | 0.1455
|  | 1074.9499 | 0.3418 | 0.1635
|  | 1075.5511 | 0.3628 | 0.1707
|  | 1076.1523 | 0.3835 | 0.1701
|  | 1076.7535 | 0.4044 | 0.1658
|  | 1077.3547 | 0.4271 | 0.1572
|  | 1077.9559 | 0.4479 | 0.1498
|  | 1078.5571 | 0.4616 | 0.1513
|  | 1079.1583 | 0.4733 | 0.1583
|  | 1079.7595 | 0.4913 | 0.1682
|  | 1080.3607 | 0.5199 | 0.1837
|  | 1080.9619 | 0.5491 | 0.2005
|  | 1081.5631 | 0.5654 | 0.2113
|  | 1082.1643 | 0.5804 | 0.2182
|  | 1082.7655 | 0.604 | 0.224
|  | 1083.3667 | 0.6282 | 0.228
|  | 1083.9679 | 0.6517 | 0.2309
|  | 1084.5691 | 0.68 | 0.2358
|  | 1085.1703 | 0.7133 | 0.2469
|  | 1085.7715 | 0.7476 | 0.2662
|  | 1086.3727 | 0.7761 | 0.29
|  | 1086.9739 | 0.8012 | 0.3138
|  | 1087.5752 | 0.8316 | 0.3347
|  | 1088.1764 | 0.8684 | 0.3506
|  | 1088.7776 | 0.9086 | 0.3602
|  | 1089.3788 | 0.946 | 0.3656
|  | 1089.98 | 0.9823 | 0.3694
|  | 1090.5812 | 1.0236 | 0.3735
|  | 1091.1824 | 1.0654 | 0.3781
|  | 1091.7836 | 1.1053 | 0.3883
|  | 1092.3848 | 1.1478 | 0.4131
|  | 1092.986 | 1.1949 | 0.4455
|  | 1093.5872 | 1.2457 | 0.4691
|  | 1094.1884 | 1.2967 | 0.4818
|  | 1094.7896 | 1.3454 | 0.4883
|  | 1095.3908 | 1.392 | 0.4996
|  | 1095.992 | 1.4393 | 0.5125
|  | 1096.5932 | 1.4903 | 0.5178
|  | 1097.1944 | 1.5404 | 0.5289
|  | 1097.7956 | 1.5887 | 0.5531
|  | 1098.3968 | 1.6414 | 0.5786
|  | 1098.998 | 1.6971 | 0.6013
|  | 1099.5992 | 1.7509 | 0.6236
|  | 1100.2004 | 1.8049 | 0.6473
|  | 1100.8016 | 1.8605 | 0.6705
|  | 1101.4028 | 1.9153 | 0.6862
|  | 1102.004 | 1.9669 | 0.6985
|  | 1102.6052 | 2.0154 | 0.7155
|  | 1103.2064 | 2.073 | 0.7319
|  | 1103.8076 | 2.1407 | 0.7475
|  | 1104.4088 | 2.1983 | 0.7722
|  | 1105.01 | 2.2507 | 0.8065
|  | 1105.6112 | 2.3148 | 0.8458
|  | 1106.2124 | 2.3818 | 0.8814
|  | 1106.8136 | 2.4481 | 0.9075
|  | 1107.4148 | 2.5219 | 0.9243
|  | 1108.016 | 2.5947 | 0.9427
|  | 1108.6172 | 2.6528 | 0.9762
|  | 1109.2184 | 2.7157 | 1.0113
|  | 1109.8196 | 2.7926 | 1.0393
|  | 1110.4208 | 2.8703 | 1.0628
|  | 1111.022 | 2.9466 | 1.0866
|  | 1111.6232 | 3.0253 | 1.1153
|  | 1112.2244 | 3.1056 | 1.1452
|  | 1112.8257 | 3.1877 | 1.176
|  | 1113.4269 | 3.2728 | 1.2126
|  | 1114.0281 | 3.3611 | 1.2509
|  | 1114.6293 | 3.452 | 1.2825
|  | 1115.2305 | 3.5373 | 1.3064
|  | 1115.8317 | 3.6181 | 1.324
|  | 1116.4329 | 3.7104 | 1.3425
|  | 1117.0341 | 3.8114 | 1.3676
|  | 1117.6353 | 3.9131 | 1.4067
|  | 1118.2365 | 4.0159 | 1.4532
|  | 1118.8377 | 4.1203 | 1.4989
|  | 1119.4389 | 4.225 | 1.5302
|  | 1120.0401 | 4.3296 | 1.5555
|  | 1120.6413 | 4.4344 | 1.5888
|  | 1121.2425 | 4.5392 | 1.6237
|  | 1121.8437 | 4.6445 | 1.6585
|  | 1122.4449 | 4.7527 | 1.6986
|  | 1123.0461 | 4.8648 | 1.7391
|  | 1123.6473 | 4.9827 | 1.7736
|  | 1124.2485 | 5.1012 | 1.814
|  | 1124.8497 | 5.2187 | 1.8634
|  | 1125.4509 | 5.3379 | 1.9115
|  | 1126.0521 | 5.4579 | 1.9529
|  | 1126.6533 | 5.5775 | 1.9841
|  | 1127.2545 | 5.6994 | 2.0228
|  | 1127.8557 | 5.8232 | 2.0738
|  | 1128.4569 | 5.9439 | 2.1249
|  | 1129.0581 | 6.0677 | 2.1749
|  | 1129.6593 | 6.2042 | 2.2264
|  | 1130.2605 | 6.3389 | 2.2777
|  | 1130.8617 | 6.4716 | 2.3266
|  | 1131.4629 | 6.6218 | 2.369
|  | 1132.0641 | 6.7761 | 2.4091
|  | 1132.6653 | 6.9174 | 2.4517
|  | 1133.2665 | 7.0662 | 2.493
|  | 1133.8677 | 7.2267 | 2.5374
|  | 1134.4689 | 7.3832 | 2.6019
|  | 1135.0701 | 7.5372 | 2.6677
|  | 1135.6713 | 7.695 | 2.7102
|  | 1136.2725 | 7.8602 | 2.7538
|  | 1136.8737 | 8.0353 | 2.8057
|  | 1137.4749 | 8.2225 | 2.8595
|  | 1138.0762 | 8.4134 | 2.9102
|  | 1138.6774 | 8.6025 | 2.9522
|  | 1139.2786 | 8.7979 | 2.9921
|  | 1139.8798 | 9.0018 | 3.0344
|  | 1140.481 | 9.2098 | 3.0883
|  | 1141.0822 | 9.4182 | 3.1488
|  | 1141.6834 | 9.626 | 3.2136
|  | 1142.2846 | 9.8379 | 3.2819
|  | 1142.8858 | 10.0565 | 3.353
|  | 1143.487 | 10.2866 | 3.4238
|  | 1144.0882 | 10.5274 | 3.4886
|  | 1144.6894 | 10.787 | 3.5385
|  | 1145.2906 | 11.055 | 3.5889
|  | 1145.8918 | 11.328 | 3.6426
|  | 1146.493 | 11.6004 | 3.6953
|  | 1147.0942 | 11.8687 | 3.7537
|  | 1147.6954 | 12.1275 | 3.8306
|  | 1148.2966 | 12.3875 | 3.9167
|  | 1148.8978 | 12.6548 | 4.0085
|  | 1149.499 | 12.9448 | 4.1009
|  | 1150.1002 | 13.2565 | 4.1897
|  | 1150.7014 | 13.6065 | 4.2674
|  | 1151.3026 | 13.9726 | 4.334
|  | 1151.9038 | 14.3513 | 4.3914
|  | 1152.505 | 14.7462 | 4.4486
|  | 1153.1062 | 15.1292 | 4.511
|  | 1153.7074 | 15.465 | 4.5877
|  | 1154.3086 | 15.7895 | 4.6761
|  | 1154.9098 | 16.1162 | 4.7749
|  | 1155.511 | 16.4746 | 4.8815
|  | 1156.1122 | 16.8676 | 4.9886
|  | 1156.7134 | 17.3328 | 5.0894
|  | 1157.3146 | 17.8595 | 5.1746
|  | 1157.9158 | 18.4414 | 5.244
|  | 1158.517 | 19.0723 | 5.3001
|  | 1159.1182 | 19.6759 | 5.352
|  | 1159.7194 | 20.1579 | 5.4041
|  | 1160.3206 | 20.5242 | 5.4694
|  | 1160.9218 | 20.7918 | 5.5504
|  | 1161.523 | 20.9932 | 5.6576
|  | 1162.1242 | 21.2168 | 5.7736
|  | 1162.7255 | 21.5485 | 5.8945
|  | 1163.3267 | 21.9571 | 6.0195
|  | 1163.9279 | 22.4332 | 6.145
|  | 1164.5291 | 22.994 | 6.2492
|  | 1165.1303 | 23.4394 | 6.333
|  | 1165.7315 | 23.4827 | 6.3791
|  | 1166.3327 | 23.077 | 6.4301
|  | 1166.9339 | 22.3287 | 6.492
|  | 1167.5351 | 21.5614 | 6.5785
|  | 1168.1363 | 20.8384 | 6.6841
|  | 1168.7375 | 20.2344 | 6.8263
|  | 1169.3387 | 19.7881 | 6.9871
|  | 1169.9399 | 19.4647 | 7.1599
|  | 1170.5411 | 19.1803 | 7.331
|  | 1171.1423 | 18.893 | 7.4912
|  | 1171.7435 | 18.572 | 7.6222
|  | 1172.3447 | 18.1274 | 7.7186
|  | 1172.9459 | 17.587 | 7.7884
|  | 1173.5471 | 17.0399 | 7.8423
|  | 1174.1483 | 16.5066 | 7.9071
|  | 1174.7495 | 16.0121 | 8.0093
|  | 1175.3507 | 15.5817 | 8.1552
|  | 1175.9519 | 15.203 | 8.3372
|  | 1176.5531 | 14.891 | 8.5826
|  | 1177.1543 | 14.6113 | 8.8261
|  | 1177.7555 | 14.382 | 9.0377
|  | 1178.3567 | 14.1222 | 9.2262
|  | 1178.9579 | 13.8335 | 9.3932
|  | 1179.5591 | 13.4943 | 9.4739
|  | 1180.1603 | 13.1525 | 9.5307
|  | 1180.7615 | 12.822 | 9.5616