## A013298
SN: | A013298
Item #: | TPS1315HA
Item Description: | 1x16 PM Splitter
Fiber Type: | PR PM 15-U25D
Port Name: | Port 1
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.533 | 12.402
Coupling Ratio (%): | 6.268 | 6.135
PER (dB): | 22.4 | 24.93
Port Name: | Port 2
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.468 | 12.387
Coupling Ratio (%): | 6.362 | 6.156
PER (dB): | 29.48 | 31.7
Port Name: | Port 3
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.424 | 12.291
Coupling Ratio (%): | 6.429 | 6.294
PER (dB): | 23.49 | 25.37
Port Name: | Port 4
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.608 | 12.279
Coupling Ratio (%): | 6.162 | 6.311
PER (dB): | 29.28 | 24.6
Port Name: | Port 5
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.637 | 12.283
Coupling Ratio (%): | 6.12 | 6.305
PER (dB): | 20.53 | 22.57
Port Name: | Port 6
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.357 | 12.189
Coupling Ratio (%): | 6.528 | 6.444
PER (dB): | 26.16 | 25.52
Port Name: | Port 7
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.683 | 12.305
Coupling Ratio (%): | 6.055 | 6.273
PER (dB): | 25.11 | 30.08
Port Name: | Port 8
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.526 | 12.327
Coupling Ratio (%): | 6.278 | 6.241
PER (dB): | 25.96 | 34.47
Port Name: | Port 9
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.634 | 12.411
Coupling Ratio (%): | 6.124 | 6.122
PER (dB): | 18.52 | 21.07
Port Name: | Port 10
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.45 | 12.368
Coupling Ratio (%): | 6.389 | 6.183
PER (dB): | 25.55 | 31.42
Port Name: | Port 11
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.433 | 12.357
Coupling Ratio (%): | 6.414 | 6.199
PER (dB): | 24.44 | 23.47
Port Name: | Port 12
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.615 | 12.305
Coupling Ratio (%): | 6.151 | 6.274
PER (dB): | 26.11 | 33.85
Port Name: | Port 13
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.53 | 12.279
Coupling Ratio (%): | 6.273 | 6.31
PER (dB): | 19.58 | 20.39
Port Name: | Port 14
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.656 | 12.292
Coupling Ratio (%): | 6.093 | 6.292
PER (dB): | 27.89 | 25.15
Port Name: | Port 15
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.566 | 12.319
Coupling Ratio (%): | 6.222 | 6.253
PER (dB): | 27.36 | 28.8
Port Name: | Port 16
Test Wavelength (nm): | 1310 | 1550
Insertion Loss (dB): | 12.629 | 12.35
Coupling Ratio (%): | 6.131 | 6.209
PER (dB): | 26.03 | 34.11